| СОДЕРЖАНИЕ стр. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ производственНОЙ практики 4 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 6 СТРУКТУРА и содержание производственНОЙ практики 8 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 10 контроль и оценка результатов практики 13 Приложения 14 |  |
| --- | --- |

1. паспорт ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики

1.1. Область применения программы

Программа производственной практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

1.2. Место производственной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: производственная практика входит в состав ПМ 01 по специальности «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» в части освоения основного вида профессиональной деятельности: Эксплуатация котельного оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

Производственная практика проводится в 6 семестре на 3 курсе.

1.3. Цели и задачи практики

Задачей производственной практики по специальности 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»  является освоение  вида профессиональной деятельности: эксплуатация котельного оборудования и систем тепло- и топливоснабжения, т.е. систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках  профессионального модуля ПМ 01 «Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения»

С целью овладения указанным видом  деятельности студент в ходе данного вида практики должен:

- иметь практический опыт:

-безопасной эксплуатации: теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

систем автоматики, управления, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; приборов для измерения и учета тепловой энергии и энергоресурсов;

-контроля и управления: режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; системами автоматического регулирования процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии;

-организации процессов: бесперебойного теплоснабжения и контроля над гидравлическим и тепловым режимом тепловых сетей; выполнения работ по повышению энергоэффективности теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; внедрения энергосберегающих технологий в процессы производства, передачи и распределения тепловой энергии;

-чтения, составления и расчета принципиальных тепловых схем тепловой электростанции (ТЭС), котельных и систем тепло- и топливоснабжения;

-оформления технической документации в процессе эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

уметь:

-выполнять: безопасный пуск, останов и обслуживание во время работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

-техническое освидетельствование теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

-автоматическое и ручное регулирование процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии; тепловой и аэродинамический расчет котельных агрегатов;

-гидравлический и механический расчет газопроводов и тепловых сетей;

-тепловой расчет тепловых сетей;

-расчет тепловых принципиальных схем тепловых электростанций (ТЭС), котельных, тепловых пунктов и систем тепло- и топливоснабжения;

-выбор по данным расчета тепловых схем основного и вспомогательного оборудования;

-составлять: принципиальные тепловые схемы тепловых пунктов, котельных и тепловых электростанций (ТЭС), схемы тепловых сетей и ситем топливоснабжения; техническую документацию процесса эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

знать:

устройство, принцип действия и характеристики: основного и вспомогательного теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; гидравлических машин, тепловых двигателей; систем автоматического регулирования, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; приборов устройств для измерения параметров теплоносителей, расхода и учета энергоресурсов и тепловой энергии;

-правила: устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, сосудов, работающих под давлением; технической эксплуатации тепловых энергоустановок; безопасности систем газораспределения и газопотребления; охраны труда; ведения технической документации в процессе эксплуатации теплотехнического оборудования и тепловых сетей;

-методики: теплового и аэродинамического расчета котельных агрегатов; гидравлического и механического расчета тепловых сетей и газопроводов; теплового расчета тепловых сетей;

-разработки и расчета принципиальных тепловых схем тепловых электростанций (ТЭС), котельных, тепловых пунктов и систем тепло- и топливоснабжения; выбора по данным расчета тепловых схем основного и вспомогательного оборудования тепловых электростанций (ТЭС), котельных, тепловых пунктов и систем тепло- и топливоснабжения;

-проведения гидравлических испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

-основные положения: федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; требований нормативных документов (СНиП, ГОСТ, СП) к теплотехническому оборудованию и системам тепло- и топливоснабжения;

-основные направления: развития энергосберегающих технологий; повышения энергоэффективности при производстве, транспорте и производстве тепловой энергии.

1.4. Рекомендуемое количество часов на проведение практики: 180 часов

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ

Результатом производственной практики является освоение общих (ОК) компетенций:

| Код | Наименование результата практики |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |

Профессиональных (ПК) компетенций:

| Вид профессиональной деятельности | Код | Наименование результатов практики |
| --- | --- | --- |
| ПМ.01. «Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения» | ПК 1 | Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
|  | ПК 2 | Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
|  | ПК 3 | Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

| Коды формируемых компетенций | Наименование профессионального модуля | Объём времени¸ отводимый на практику (час, нед.) | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1 - ПК 3 | ПМ 01 «Эксплуатация котельного оборудования и систем тепло- и топливоснабжения» | 180 | 3 курс |

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ

| Код ПК Виды деятельности | Виды работ | Содержание освоенного учебного материала, необходимого для выполнения видов работ | Наименование дисциплин, междисциплинарных курсов с указанием конкретных разделов (тем), обеспечивающих выполнение видов работ | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМ. 01 . «Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения» | 1. Определение назначения и характеристик основного и вспомогательного теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 1. Изучение конструкции, технологических схем, паспортов основного и вспомогательного теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 2. Изучение схем расстановки приборов для измерения и учета тепловой энергии и энергоресурсов. Анализ контролируемых параметров. 3. Изучение схем автоматизации, сигнализации и защиты. Изучение структуры регуляторов, методов регулирования. Изучение средств сигнализации и защиты, анализ предельных параметров для срабатывания защит. 4. Изучение операций по пуску, останову, оборудования, выводу в резерв и в ремонт; -поддержание рабочего состояния оборудования во время эксплуатации. 5. Выполнение переключений при смене режимов работы оборудования; -поддержание экономичного режима работы, -соблюдение режимной карты. 6. Составление инструкции по пуску, останову и обслуживанию во время работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; -заполнение суточных ведомостей; -заполнение оперативного журнала; -составление наряда-допуска; -составление дефектных ведомостей | МДК.01.01. Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения МДК 01.01.03 Котельные установки МДК 01.01.04 Теплоснабжение МДК 01.01.06 Топливоснабжение МДК 01.01.01 Измерительная техника МДК 01.01.08 Автоматизация теплоэнергетических процессов МДК 01.01.09 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 24 |
|  |  |  |  | 30 |
|  | 2. Определение приборов для измерения и учета тепловой энергии и энергоресурсов |  |  |  |
|  | 3. Определение систем автоматики, управления, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  | 30 |
|  | 4. Определение безопасного эксплуатационного обслуживания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |
|  | 5. Контроль и управление режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  | 30 |
|  |  |  |  | 30 |
|  | 6. Оформление технической документации в процессе эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 7. Подведение итогов практики |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |
|  | Итого |  |  | 180 |

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1Для реализации программы практики необходимы следующие документы:

-	положение   об   учебной   и   производственной   практике   студентов, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки;

- программа производственной практики, прошедшая процедуру согласования с работодателем;

- рабочие программы профессиональных модулей, прошедшие процедуру согласования с работодателем;

-	приказ  директора  о  направлении на практику с распределением студентов по местам практик;

- направление на практику;

- договоры с организациями о проведении производственной практики;

-	форма   дневника   студентов   для   регистрации   выполняемых   на   практике   работ (приложение 3);

- бланк отзыва-характеристики профессиональной деятельности студента (приложение 4).

4.2 Требования к условиям проведения производственной практики

Реализация   программы   предполагает   проведение   производственной   практики   на базе предприятий, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся и с которыми имеются прямые договоры.

Студенты в период прохождения практики обязаны:

-	полностью выполнить задания, предусмотренные программами практики;

-	соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка;

-	строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.

Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники

- Боровков, В.М. Изготовление и монтаж технологических трубопроводов [Текст]: учебник для студ.учреждений сред. проф. образования / В.М. Боровков, А.А. Калютик. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 240 с.; 22 см. – 4000 экз. – ISBN 978-5-7695-3019-7.

- Ящура, А.И. Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования [Текст]: справочник / А.И. Ящура.- М.: ЭНАС, 2010. – 504с.: ил.; 22 см. – 10000 экз. -  ISBN 978-5-93196-849-0.

- Иванова Г.М. Теплотехнические измерения и приборы [Текст]: учебник для вузов / Г.М. Иванова, Н.Д. Кузнецов, В.С.Чистяков. – 3-е изд. стереотип. – М.: Издательский дом МЭИ, 2007.-460 с., ил.; 22,5 см. – 3000 экз. – ISBN 978-5-383-00155-4.

- Шишмарев В.Ю.  Измерительная техника [Текст]: учебник для студ. Сред. проф. образования/ Шишмарев В.Ю. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 288с. 21,5 см. – 3 000 экз. – ISBN 978- 5-7695-4268-8

- Шишмарев В.Ю.  Средства измерений [Текст]: учебник для студ. Сред. проф. образования/ Шишмарев В.Ю. – 2-е изд., стер. –М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 320 с. 21 см. – 1 500 экз. – ISBN 978-5-7695-5066-9

- Соколов Б.А. Устройство и эксплуатация паровых и водогрейных котлов малой и средней мощности [Текст]: учеб. Пособие / Б.А.Соколов – М.: Издательский центр «Академия». – 2008. – 64 с. 23.5 см. – 4 000 экз. – ISBN 978-5-7695-4102-5

- Соколов Б.А. Паровые и водогрейные котлы малой и средней мощности [Текст]: учеб. пособие для студ. Высш. учеб. заведений / Б.А.Соколов. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 128 с. 21 см. – 2 000 экз. –  ISBN 978-5-7695-4745-4

- Александров, А.А., Григорьев Б.А. Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара [Текст]: Справочник. Рек. Гос. Службой стандартных справочных данных. ГСССД Р-776-98. -2-е изд., стереот. – М.: Издательский дом МЭИ, 2006. – 168 с.; ил.; 26 см. – 5000 экз. – ISBN 5-903072-43-7.

- Матюнин, В.М. Металловедение в теплоэнергетике [Текст]: учебное пособие для вузов / В.М. Матюнин. – М. : Издательский дом МЭИ, 2008. – 328 с.: ил.; 21,5 см. – 1000 экз. -   ISBN 978-5-383-00222-3.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов. ПБ 1—574-03. – СПб.: Изд. ДЕАН, 2008.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих  под давлением. ПБ 03-576-03. – С.П. 2008.

- Правила технической эксплуатации электрических станций  и  сетей Российской Федерации [Текст] – М.: Издательство «Омега-Л», 2008. – 256 с.

Дополнительные источники:

- Гошко, А.И. Арматура трубопроводная целевого назначения [Текст]. В 3-х кн. Кн. 1: Выбор. Эксплуатация. Ремонт. М.: Машиностроение, 2003. – 432 с.: с ил.; - 1030 экз. – ISBN 5-217-03182-4 (кн. 1).

- Гошко, А.И. Арматура трубопроводная целевого назначения [Текст]. В 3-х кн. Кн. 2: Производство. Испытания. Монтаж. М.: Машиностроение, 2003. – 336 с.: с ил.; - 1030 экз. – ISBN 5-217-03189-4 (кн.2)

- Гошко, А.И. Арматура трубопроводная целевого назначения [Текст]. В 3-х кн. Кн. 3: Управление качеством. Технический контроль. Сертификация. М.: Машиностроение, 2003. – 224 с.: с ил.; - 1030 экз. – ISBN 5-217-03191-3 (кн.3).

- Соколов, Е.Я.Теплофикация и тепловые сети. Учебник для вузов. — 7-е изд., стереот. —М.: Издательство МЭИ, 2001. —472 с.: ил. 18ВЫ 5-7046-0703-9

- Козин, В.Е., Левин, Т.А. Теплоснабжение М.: Высшая школа.1980.- 408 с.

- Теплотехническое оборудование и теплоснабжение промышленных предприятий: Учебник для техникумов/ Голубков Б.Н., Данилов О.Л., Зосимовский Л.В. и др.; Под ред. Б.Н.Голубкова.-2-изд., перераб.-М.: Энергия, 1979. – 544с. ил.

- Эстеркин, Р. И. Эксплуатация, наладка и испытание теплотехнического оборудования промышленных предприятий: Учебник для техникумов.— 2-е изд., перераб. и доп.— Л.: Энергоатомиз-дат, 1984.—288 с, ил.

- Основы современной  энергетики: Курс лекций для менеджеров энергетических компаний. В двух частях / Под общей редакцией чл.-корр. РАН Е.В. Аметистова. – Часть 1. Трухний А.Д., Макаров А.А., Клименко В.В. Современная теплоэнергетика: -М.: Издательство МЭИ, 2002. – 368 с., ил.; 24 см. – 2000 экз. – ISBN 5-7046-0890-6 (ч.1).

Журналы:

Тепловые электрические станции;

Теплоэнергетика;

Энергетик;

Энергосбережение;

Энергия;

Энергосбережение и водоподготовка;

Интернет – ресурсы:

- Теплота - все для Теплотехника и Теплоэнергетика (Электронный ресурс). -Режим доступа: http:// www.teplota.org.ua  без регистрации. - Заглавие с экрана. Дата обращения: 25.03.2011.

- Теплоэнергетическое оборудование (Электронный ресурс).- Режим доступа: http:// www.oborudka.ru  c регистрацией. - Заглавие с экрана. Дата обращения:25.03.2011.

- Теплоэнергетика (Электронный ресурс). - Режим доступа: http://www.teploenergetika.info.  c регистрацией. - Заглавие с экрана. Дата обращения 18.04.2011.

4.3	Организация и руководство практикой

Производственная практика составляет 180 часа, проводится концентрированно после выполнения всего учебного плана  по  ПМ 01.

Организацию    производственной    практики    осуществляет    преподаватели    дисциплин профессионального цикла и представители от организации.

Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в три года.

Руководитель практики от техникума:

- участвует в разработке программы проведения практики и индивидуальных заданий по практике;

- согласовывает со студентом тему дипломной работы до начала практики;

- оказывает консультационно-методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий на практике;

- посещает места прохождения практики и проверяет соответствие выполняемой работы обучающихся программе практики;

- анализирует отчетную документацию обучающихся по итогам практики и оценивает их работу по выполнению программы практики;

- пишет рецензию на отчет по производственной практике;

-	организует и проводит защиту отчетов обучающихся по практике.

Организации, предоставляющие базу обучающимся для прохождения практики:

- заключают договора на организацию и проведение практики;

- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на практику;

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от организации, определяют наставников;

-	участвуют в процедуре оценивания результатов освоения общих и профессиональных компетенций в период прохождения практики;

-	обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка;

- пишут отзыв-характеристику на студента по окончании производственной практики.

Обучающиеся, осваивающие ППССЗ СПО, при прохождении практики в организациях:

- выполняют задания, предусмотренные программами практик;

- ведут дневник практики. В дневнике производственной практики необходимо записывать краткие сведения о проделанной работе в течение рабочего дня. Записи должны быть конкретными, четкими и ясными, с указанием характера и объема проделанной работы и ежедневно заверяться студентом собственноручно. По завершении производственной практики дневник заверяется подписью руководителя практики от организации и печатью данной организации;

- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;

- соблюдают требования охраны труда и правила пожарной безопасности;

- собирают практический материал для выполнения дипломного проекта;

- составляют отчет по результатам практики, который утверждается организацией;

- заверяют дневник практики у руководителя практики от предприятия;

- получают отзыв-характеристику от руководителя практики от предприятия, подтвержденные печатью или на фирменном бланке предприятия;

- по окончании практики предоставляют руководителю практики от техникума всю отчетную документацию по практике (дневник практики, отчет по практике, отзыв-характеристику);

- защищают отчет по практике.

Перед    началом    практики    проводится        организационное    собрание.    Посещение организационного  собрания  и консультаций по  практике - обязательное условие её прохождения.

Организационное собрание проводится с целью ознакомления студентов    с приказом, сроками практики,  порядком организации работы во время практики в организации, оформлением необходимой документации, правилами техники безопасности, распорядком дня, видами и сроками отчетности и т.п.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ

Аттестация производственной практики проводится в форме зачёта. К зачёту допускаются студенты, выполнившие требования программы практики и предоставившие полный пакет отчётных документов:

- дневник практики;

- отчёт   о практике;

-отзыв-характеристику о профессиональной деятельности.

Структура отчета и порядок его составления

Отчёт о производственной практике представляет собой комплект материалов, включающий в себя:

-титульный лист (приложение 1);

- копия приказа с предприятия об устройстве студента на практику, назначении

руководителя-наставника.

- задание на практику (приложение 2)

- дневник (приложение 3);

- отзыв-характеристику профессиональной деятельности   студента (приложение 4)

- содержание;

- основную часть, содержащую описание выполненных работ и выводы;

- список литературы;

- приложения.

Объем отчета 15-20   страниц печатного текста.

Все    необходимые    материалы    по    практике    комплектуются    студентом    в    папку-скоросшиватель в следующем порядке:

| № п/п | Расположение материалов в отчете | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Титульный лист | Шаблон в приложении 1. |
| 2. | Аттестационный лист | Пишется на бланке техникума. Подписывается руководителем практики от предприятия и заверяется печатью (приложение 3). |
| 3. | Дневник практики | Заполняется ежедневно (приложение 2). |
| 4. | Отчет о выполнении заданий по производственной практике | Пишется студентом. Отчет является ответом на каждый пункт задания на практику, которое сопровождается ссылками на приложения. |
| 5. | Приложения | Приложения представляют собой материал, подтверждающий выполнение заданий на практике, включают копии документов которые студент изучал и анализировал во время производственной практики, а также копии документов, подготовленных для выполнения дипломного проекта. Приложения имеют сквозную нумерацию. Номера страниц приложений допускается ставить вручную. |

Отчет обучающегося о прохождении практики должен иметь четкое построение, логическую последовательность и конкретность изложения материала, доказательность выводов и обоснованность предложений.

Содержание отчета– это перечень заголовков разделов (частей и других структурных единиц) с указанием страниц, на которых размещается каждый из них. Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте.

Введение– это вводная часть отчета, в которой дается:

- название, задачи, решаемые на практике;

- общая характеристика предприятия: структурная схема предприятия и его подразделений;

Заключение - на основе представленного материала в основной части отчета подводятся итоги практики, отмечаются выполнение цели, достижение  задач, получение новых знаний, умений, практического опыта, пожелания и замечания по прохождению практики, предложения по совершенствованию изученного предмета практики  на предприятии);

Список используемой литературы (включая нормативные документы, методические указания, должен быть составлен в соответствии с правилами использования научного аппарата);

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п.

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - TimesNewRoman, размер шрифта - 14 кегль

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТА

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | - Точность определения последова-тельности технологического процесса по схемам котельного цеха, системы теплоснабжения, топливоподачи, мазутного и газового хозяйства. -Точность соблюдения алгоритма пуска и останова теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения в соответствии с инструкциями | Зачет по производственной практике. |
| ПК 2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | -Соответствие схемы расстановки приборов для измерения и учета тепловой энергии и энергоресурсов задачам безопасной и экономичной эксплуатации оборудования. - Соблюдение переключений нагрузок котла в зависимости от режимной карты. -Управление работой систем теплоснабжения в соответствии с графиком тепловой нагрузки | Зачет по производственной практике. |
| ПК 3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Соответствие схем автоматических защит основного и вспомогатель-ного оборудования их назначению. Грамотность определения назначения защит Точное соблюдение режимов работы оборудования, правил охраны труда и техники безопасности | Зачет по производственной практике. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Демонстрация интереса к будущей профессии. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы Текущий контроль в форме: Оценки в ходе защиты отчета по практике Текущий контроль в форме: Оценки в ходе защиты отчета по практике Текущий контроль в форме: Оценки в ходе защиты отчета по практике |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | Выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач при выполнении операций по пуску, останову, выведению в резерв, обслуживании теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. Оценка эффективности и качества выполнения |  |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | Решение стандартных и нестандартных профессиональных задач при выполнении переключений при смене режимов работы оборудования, локализации и ликвидации аварий |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | Эффективный поиск необходимой информации; Использование различных источников для поиска информации, включая электронные |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности | Применение программных продуктов в процессе составления инструкционного материала |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | . Умение слушать собеседника и отстаивать свою точку зрения |  |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | Самоанализ и коррекция результатов собственной работы |  |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | Организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля |  |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | Анализ инноваций в энергетической области |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Образец титульного листа отчета

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

УТВЕРЖДАЮ

____________________

(Руководитель практики от организации)

_______________________________

(Должность)

_______________________

(ФИО)

МП

ОТЧЕТ

о производственной практике

по специальности 13. 02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

профессиональный модуль  ПМ 01 «Эксплуатация котельного оборудования и систем тепло- и топливоснабжения»

|  | Студента группы_____________ _____________И.О. Фамилия |
| --- | --- |
|  | Руководитель практики от техникума ____________И.О. Фамилия |

Год

Приложение №2.

Задание на практику

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«Уральский промышленно – экономический техникум»

Задание

на  производственную практику

Выдано обучающемуся   АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

________ курса         ______группы _______________________________________________

( Ф.И.О.  обучающегося)

Для прохождения практики  в: ________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование предприятия (организации) прохождения практики)

Дата начала практики «___» ________ 201_ г.

Дата окончания  практики «___» ________ 201__ г.

Дата сдачи отчёта по практике «__»_________ 20___ г.

| Виды работ | Кол-во часов |
| --- | --- |
| 1. Определение назначения и характеристик основного и вспомогательного теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 24 |
| 2. Определение приборов для измерения и учета тепловой энергии и энергоресурсов | 30 |
| 3. Определение систем автоматики, управления, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 30 |
| 4. Определение безопасного эксплуатационного обслуживания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 30 |
| 5. Контроль и управление режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 30 |
| 6. Оформление технической документации в процессе эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 30 |
| 7.Подведение итогов практики | 6 |
| Итого | 180 |

Распределение времени является примерным.

Задание выдал  «___» _______  20____ г.      _______________

подпись                                                      Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ДНЕВНИК

производственной практики

Фамилия ____________________________________________________________________

Имя и отчество ______________________________________________________________

Курс, группа _________________________________________________________________

Специальность ________________________________________________________________

Профессиональный модуль ______________________________________________________

______________________________________________________________________________

20__ - 20__ учебный год

Срок практики с _______________ по __________________

Наименование предприятия ______________________________________________________________________________

Руководитель практики от техникума ____________________________________________

Руководитель практики от предприятия __________________________________________

Без дневника практика не засчитывается

1. Инструкция по ведению дневника

Каждый студент, проходящий производственную практику, обязан ежедневно грамотно и аккуратно вести дневник, который помогает правильно организовать работу и контролировать её выполнение.

До выезда на предприятие необходимо получить программу практики, индивидуальное задание и необходимый инструктаж. В начале дневника студент записывает план работы, расписание (лекций, консультаций, семинаров) и экскурсий.

В дневнике ежедневно кратко записывается всё, что проделано за день в соответствии с программой и заданиями руководителей практики, для чего между страницами вшивается необходимое количества листов.

Придя на место практики, студент должен предъявить руководителю практики от предприятия дневник, программу, ознакомить его с индивидуальным заданием. получить инструктаж по технике безопасности, ознакомиться с рабочим местом и уточнить план работы. Систематически, в установленные дни, студент предъявляет дневник на просмотр руководителям практики, которые делают свои замечания и дают необходимые указания.

В конце практики дневник, просмотренный руководителями практика от техникума и предприятия, передается студентом руководителю практики от предприятия, который делает в них необходимые отметки, скрепляют подписью и печатью.

Заверенный дневник представляются в техникум непосредственно студентом.

Без дневника практика не засчитывается.

Согласовано

____________________

(Руководитель практики от организации)

МП

Рабочая программа практики

Плановый и исполнительный графики прохождения практики

| № | Наименование работ | Цех отдел | Рабочее место | Срок по плану | Срок фактический |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | конец | начало | конец |

Руководитель практики от техникума

Руководитель практики от предприятия

М.П.

3. Листок для деловых заметок

(Адреса предприятий, осмотренных в порядке  экскурсий, их краткая характеристика)

Фамилия, имя, отчество руководящих работников предприятия, активно участвовавших в производственном обучении в период практики и т.д.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дневник практиканта

| Месяц и число | Рабочее место | Наименование выполненных работ | Замечание и подпись руководителя практики от предприятия |
| --- | --- | --- | --- |

Подпись руководителя практики от предприятия ________

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ-ХАРАКТЕРИСТИКА

Выдан _______________________________________________________________________,

ФИО

обучающемуся(йся) на____ курсе по специальности  СПО

13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

код и наименование

прошедшему производственную практику   по профессиональному модулю

ПМ.01 «Эксплуатация котельного оборудования и систем тепло- и топливоснабжения»

код и наименование

в объеме 180 часов с «____»_________20___г. по «____»________20___г.

в организации ____________________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес

1. За время практики выполнены виды работ:

| Виды работ выполненных во время практики | Оценка (по пятибалльной шкале) | Ф. И. О., должность и подпись руководителя практики |
| --- | --- | --- |
| 1. Определение назначения и характеристик основного и вспомогательного теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |
| 2. Определение приборов для измерения и учета тепловой энергии и энергоресурсов |  |  |
| 3. Определение систем автоматики, управления, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |
| 4. Определение безопасного эксплуатационного обслуживания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |
| 5. Контроль и управление режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |
| 6. Оформление технической документации в процессе эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |
| 7. Подведение итогов практики |  |  |

2. За время практики  обучающийся проявил личностные  и деловые качества:

|  | Проявленные личностные и деловые качества | Степень проявления |
| --- | --- | --- |
|  |  | Не проявлял | Проявлял эпизодически | Проявлял регулярно |
| 1 | ОК 1. Понимание сущности и социальной значимости профессии теплотехник и проявление к ней устойчивого интереса. |  |  |  |
| 2 | ОК 2. Ответственное отношение к выполнению порученных производственных заданий. |  |  |  |
| 3 | ОК 3. Способность самостоятельно принимать решения. |  |  |  |
| 4 | ОК 4. Самооценка и самоанализ выполняемых действий. |  |  |  |
| 5 | ОК 5. Использование информационно-коммуникационных технологий при освоении вида профессиональной деятельности. |  |  |  |
| 6 | ОК 6. Способность работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |  |  |  |
| 7 | ОК 7. Способность брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |  |  |  |
| 8 | ОК 8. Способность самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |  |  |  |
| 9 | ОК 9. Способность ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |  |  |  |
| 10 | ПК 1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |  |  |  |
| 11 | ПК 2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |  |  |  |
| 12 | ПК 3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |  |  |  |

3.За время прохождения практики  у обучающегося были сформированы компетенции

| № | Перечень общих и профессиональных компетенций | Компетенция (элемент компетенции) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сформирована, оценка (по пятибалльной шкале) | не сформирована |
| 1. Общие компетенции |
| 1 | ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |  |  |
| 2 | ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |  |  |
| 3 | ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |  |  |
| 4 | ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |  |  |
| 5 | ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности |  |  |
| 6 | ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |  |  |
| 7 | ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |  |  |
| 8 | ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |  |  |
| 9 | ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |  |  |
| 2. Профессиональные компетенции |
| № | Код и формулировка ПК | основные показатели оценки результата | Компетенция (элемент компетенции) |
|  |  |  | Сформирована, оценка (по пятибалльной шкале) | не сформирована |
| 1 | ПК 1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | -точность определения последовательности технологического процесса по схемам котельного цеха, системы теплоснабжения, топливоподачи, мазутного и газового хозяйства |  |  |
|  |  | - точность соблюдения алгоритма пуска и останова теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения в соответствии с инструкциями; |  |  |
| 2 | ПК 2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | -соответствие схемы расстановки приборов для измерения и учета тепловой энергии и энергоресурсов задачам безопасной и экономичной эксплуатации оборудования; |  |  |
|  |  | - соблюдение переключений нагрузок котла в зависимости от режимной карты; |  |  |
|  |  | -управление работой систем теплоснабжения в соответствии с графиком тепловой нагрузки; |  |  |
| 3 | ПК 3. Осуществлять мероприятия по пред-упреждению, локализа-ции и ликвидации аварий теплотехничес-кого оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | - соответствие схем автоматических защит основного и вспомогательного оборудования их назначению; |  |  |
|  |  | - грамотность определения назначения защит; |  |  |
|  |  | -точное соблюдение режимов работы оборудования, правил охраны труда и техники безопасности; |  |  |

Оценка по практике ___________________________________________________________

Руководитель практики от организации   __________________________________________                                                                                                                                            Ф. И. О.                                                  должность

__________________________________________________            _____________________

подпись, МП

«_____» _______________20___ г.

Итоговая оценка по практике ____________________________________________________

Руководитель практики от техникума ________________    преподаватель    ___________

Ф. И. О.                           должность                          подпись

«_____» _______________20    г.

С результатами прохождения практики ознакомлен(а)  ____________________    ______

Ф. И. О.   обучающегося                    подпись

«_____» _______________20    г.