СОДЕРЖАНИЕ

стр. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ производственНОЙ практики 4 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 6 СТРУКТУРА и содержание производственНОЙ практики 7 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 9 контроль и оценка результатов практики 13 Приложения 14

1. паспорт ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики

1.1. Область применения программы

Программа производственной практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

1.2. Место производственной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: производственная практика входит в состав ПМ 02 по специальности «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» в части освоения основного вида профессиональной деятельности: Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

Производственная практика проводится в 6 семестре на 3 курсе.

1.3. Цели и задачи практики

Задачей производственной практики по специальности 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»  является освоение  вида профессиональной деятельности: Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения, т.е. систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках  профессионального модуля ПМ 02 «Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения»

С целью овладения указанным видом  деятельности студент в ходе данного вида практики должен:

- иметь практический опыт:

-ремонта: поверхностей нагрева и барабанов котлов; обмуровки и изоляции; арматуры и гарнитуры теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; вращающихся механизмов;

-применения такелажных схем по ремонту теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

-проведения гидравлических испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

-оформления технической документации в процессе проведения ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

уметь:

-выявлять и устранять дефекты теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

-определять объем и последовательность проведения ремонтных работ в зависимости от характера выявленного дефекта;

-производить выбор технологии, материалов, инструментов, приспособлений и средств механизации ремонтных работ;

-контролировать и оценивать качество проведения ремонтных работ;

-составлять техническую документацию ремонтных работ;

знать:

-конструкцию, принцип действия и основные характеристики теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

-виды, способы выявления и устранения дефектов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

-технологию производства ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

-классификацию, основные характеристики и область применения материалов, инструментов, приспособлений и средств механизации для производства ремонтных работ;

-нормы простоя теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

-типовые объемы работ при производстве текущего и капитального ремонтов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

-руководящие и нормативные документы, регламентирующие организацию и проведение ремонтных работ

1.4. Рекомендуемое количество часов на проведение практики: 216 часов

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ

Результатом производственной практики является освоение общих (ОК) компетенций:

| Код | Наименование результата практики |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |

Профессиональных (ПК) компетенций:

| Вид профессиональной деятельности | Код | Наименование результатов практики |
| --- | --- | --- |
| ПМ 02 «Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснаб-жения» | ПК 1 | Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
|  | ПК 2 | Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
|  | ПК 3 | Вести техническую документацию ремонтных работ |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

| Коды формируемых компетенций | Наименование профессионального модуля | Объём времени¸ отводимый на практику (час, нед.) | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1 - ПК 3 | ПМ 02 «Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения» | 216 | 3 курс |

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ

| Код ПК Виды деятельности | Виды работ | Содержание освоенного учебного материала, необходимого для выполнения видов работ | Наименование дисциплин, междисциплинарных курсов с указанием конкретных разделов (тем), обеспечивающих выполнение видов работ | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМ 02 «Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснаб-жения» | 1. Определение сферы деятельности ремонтной службы предприятия, принципов планирования ремонта теплотехнического оборудования | 1. Изучение структуры ремонтной службы предприятия; -анализ графиков планово-предупредительного ремонта, выявление периодичности и времени простоя оборудования в ремонте. 2. Изучение нормативно-технической документации, регламентирующей организацию и проведение ремонтных работ; - изучение документации по проведению испытаний теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей перед выводом в ремонт и при приемке оборудования из ремонта; -отчет об участии в испытаниях; -составление и заполнение наряда-допуска 3. Изучение дефектных ведомостей, ремонтных формуляров, технологических карт; -изучение методов диагностики; 4. Изучение используемых средств измерений для проведения диагностики состояния теплотехнического оборудования, - изучение использования средств механизации ремонтных работ, инструмента, грузоподъемных механизмов и такелажных приспособлений в зависимости от состояния оборудования и методов ремонта; 5. Изучение технологических карт на ремонтные работы; -изучение методов ремонта; -изучение технологии проведения сварочных работ, сварочных материалов и оборудования. 6. Оценка качества ремонта теплотехнического оборудования и выполненных ремонтных работ; -изучение технических отчетов и актов приемки оборудования из ремонта. 7. Оценка правильности составления дефектных ведомостей, ремонтных формуляров, технологических карт ремонта, нарядов-допусков | МДК 02.01 Технология ремонта теплотехничекого оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 30 |
|  |  |  |  | 36 |
|  | 2. Определения последовательности и выполнения операций по выводу оборудования в ремонт в соответствии с нормативно-технической документацией |  |  |  |
|  | 3.Диагнорстика состояния теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  | 30 |
|  | 4..Определение ремонтного оборудования, средств механизации ремонтных работ, инструмента, грузоподъемных механизмов и такелажных приспособлении, ручного и механизированного слесарного инструмента, измерительного инструмента |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |
|  | 5. Определение последовательнос-ти и объема ремонтных работ в зависимости от характера дефектов |  |  | 36 |
|  |  |  |  | 30 |
|  | 6. Определение методов контроля качества выполненного ремонта |  |  |  |
|  | 7. Правильность составления ремонтной документации |  |  | 12 |
|  | 8. Подведение итогов практики |  |  | 12 |
|  | Итого |  |  | 216 |

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1Для реализации программы практики необходимы следующие документы:

-	положение   об   учебной   и   производственной   практике   студентов, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки;

- программа производственной практики, прошедшая процедуру согласования с работодателем;

- рабочие программы профессиональных модулей, прошедшие процедуру согласования с работодателем;

-	приказ  директора  о  направлении на практику с распределением студентов по местам практик;

- направление на практику;

- договоры с организациями о проведении производственной практики;

-	форма   дневника   студентов   для   регистрации   выполняемых   на   практике   работ (приложение 3);

- бланк отзыва-характеристики профессиональной деятельности студента (приложение 4).

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики

Реализация   программы   предполагает   проведение   производственной   практики   на базе предприятий, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся и с которыми имеются прямые договоры.

Студенты в период прохождения практики обязаны:

-	полностью выполнить задания, предусмотренные программами практики;

-	соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка

-	строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности

Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Тарасюк, В.М. Котельные установки. Эксплуатация котлов [Текст]: практическое пособие для операторов котельной/ В.М.Тарасюк - М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2010 – 272с. с ил.;

- Ящура, А.И. Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования [Текст]: справочник/А.И.Ящура – М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2006 – 504с. с ил.;

# Боровков, В.М. Ремонт теплотехнического оборудования и тепловых сетей [Текст]/ А.А.Калютик , Сергеев В.В.-  М.: ОИО Академия, 2011-  206с. с ил.;

- Боровков, В.М.,  Изготовление и монтаж технологических трубопроводов [Текст]/ А.А.Калютик . -  М.: ОИО Академия, 2007. – 182с. с ил.

Дополнительные источники:

- Беляев, А.А. Ремонт котлов высокого давления [Текст]/ А.А.Беляев - М.: Энергоатомиздат, 1989. – 223c. с ил.;

- Лесников, М.Н. Ремонт обмуровки паровых котлов [Текст]/ М.Н.Лесников, Н.В.Хрипливый, В.Н.Скориков и др. – М.: Энергоиздат, 1982. – 112с. с ил.;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых  и водогрейных котлов [Текст] /Госгортехнадзор  СССР – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 176с.

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и сооружений электростанций и сетей [Текст]: РДПр34-38-030-92. М., 1994. - 406 с.

- ГОСТ 18322—78. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения.

Журналы:

Тепловые электрические станции

Теплоэнергетика

Энергетик

Энергосбережение

Энергия

Энергосбережение и водоподготовка

Интернет ресурсы

- Книги, инженерные расчеты, нормативные документы, чертежи. – Режим доступа: http://03-ts.ru.  Дата обращения: 18.05.2013.

- Теплота - все для Теплотехника и Теплоэнергетика (Электронный ресурс). - Режим доступа: www.teplota.org.ua  без регистрации. - Заглавие с экрана/. Дата обращения: 18.05.2013.

- Теплоэнергетическое оборудование [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.oborudka.ru  c регистрацией, - заглавие с экрана. Дата обращения: 18.05.2013.

- Теплоэнергетика (Электронный ресурс).- Режим доступа: www.teploenergetika.info  c регистрацией. - Заглавие с экрана. Дата обращения: 18.05.2013.

4.3	Организация и руководство практикой

Производственная практика составляет 216 часов, проводится концентрированно после выполнения всего учебного плана  по  ПМ 02.

Организацию    производственной    практики    осуществляет    преподаватели    дисциплин профессионального цикла и представители от организации.

Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в три года.

Руководитель практики от техникума:

- участвует в разработке программы проведения практики и индивидуальных заданий по практике;

- согласовывает со студентом тему дипломной работы до начала практики;

- оказывает консультационно-методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий на практике;

- посещает места прохождения практики и проверяет соответствие выполняемой работы обучающихся программе практики;

- анализирует отчетную документацию обучающихся по итогам практики и оценивает их работу по выполнению программы практики;

- пишет рецензию на отчет по производственной практике;

-	организует и проводит защиту отчетов обучающихся по практике.

Организации, предоставляющие базу обучающимся для прохождения практики:

- заключают договора на организацию и проведение практики;

- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на практику;

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от организации, определяют наставников;

-	участвуют в процедуре оценивания результатов освоения общих и профессиональных компетенций в период прохождения практики;

-	обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка;

- пишут отзыв-характеристику на студента по окончании производственной практики.

Обучающиеся, осваивающие ППССЗ СПО, при прохождении практики в организациях:

- выполняют задания, предусмотренные программами практик;

- ведут дневник практики. В дневнике производственной практики необходимо записывать краткие сведения о проделанной работе в течение рабочего дня. Записи должны быть конкретными, четкими и ясными, с указанием характера и объема проделанной работы и ежедневно заверяться студентом собственноручно. По завершении производственной практики дневник заверяется подписью руководителя практики от организации и печатью данной организации;

- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;

- соблюдают требования охраны труда и правила пожарной безопасности;

- собирают практический материал для выполнения дипломного проекта;

- составляют отчет по результатам практики, который утверждается организацией;

- заверяют дневник практики у руководителя практики от предприятия;

- получают отзыв-характеристику от руководителя практики от предприятия, подтвержденные печатью или на фирменном бланке предприятия;

- по окончании практики предоставляют руководителю практики от техникума всю отчетную документацию по практике (дневник практики, отчет по практике, отзыв-характеристику);

- защищают отчет по практике.

Перед    началом    практики    проводится        организационное    собрание.    Посещение организационного  собрания  и консультаций по  практике - обязательное условие её прохождения.

Организационное собрание проводится с целью ознакомления студентов    с приказом, сроками практики,  порядком организации работы во время практики в организации, оформлением необходимой документации, правилами техники безопасности, распорядком дня, видами и сроками отчетности и т.п.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ

Аттестация производственной практики проводится в форме зачёта. К зачёту допускаются студенты, выполнившие требования программы практики и предоставившие полный пакет отчётных документов:

- дневник практики;

- отчёт   о практике;

-отзыв-характеристику о профессиональной деятельности.

Структура отчета и порядок его составления

Отчёт о производственной практике представляет собой комплект материалов, включающий в себя:

-титульный лист (приложение 1);

- копия приказа с предприятия об устройстве студента на практику, назначении

руководителя-наставника.

- задание на практику (приложение 2)

- дневник (приложение 3);

- отзыв-характеристику профессиональной деятельности   студента (приложение 4)

- содержание;

- основную часть, содержащую описание выполненных работ и выводы;

- список литературы;

- приложения.

Объем отчета 15-20   страниц печатного текста.

Все    необходимые    материалы    по    практике    комплектуются    студентом    в    папку-скоросшиватель в следующем порядке:

| № п/п | Расположение материалов в отчете | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Титульный лист | Шаблон в приложении 1. |
| 2. | Аттестационный лист | Пишется на бланке техникума. Подписывается руководителем практики от предприятия и заверяется печатью (приложение 3). |
| 3. | Дневник практики | Заполняется ежедневно (приложение 2). |
| 4. | Отчет о выполнении заданий по производственной практике | Пишется студентом. Отчет является ответом на каждый пункт задания на практику, которое сопровождается ссылками на приложения. |
| 5. | Приложения | Приложения представляют собой материал, подтверждающий выполнение заданий на практике, включают копии документов которые студент изучал и анализировал во время производственной практики, а также копии документов, подготовленных для выполнения дипломного проекта. Приложения имеют сквозную нумерацию. Номера страниц приложений допускается ставить вручную. |

Отчет обучающегося о прохождении практики должен иметь четкое построение, логическую последовательность и конкретность изложения материала, доказательность выводов и обоснованность предложений.

Содержание отчета– это перечень заголовков разделов (частей и других структурных единиц) с указанием страниц, на которых размещается каждый из них. Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте.

Введение– это вводная часть отчета, в которой дается:

- название, задачи, решаемые на практике;

- общая характеристика предприятия: структурная схема предприятия и его подразделений;

Заключение - на основе представленного материала в основной части отчета подводятся итоги практики, отмечаются выполнение цели, достижение  задач, получение новых знаний, умений, практического опыта, пожелания и замечания по прохождению практики, предложения по совершенствованию изученного предмета практики  на предприятии);

Список используемой литературы (включая нормативные документы, методические указания, должен быть составлен в соответствии с правилами использования научного аппарата);

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п.

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - TimesNewRoman, размер шрифта - 14 кегль

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТА

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1. Выполнять дефек-тацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Правильность проведения анализа степени и причин износа теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. Правильность определения неисправности в работе теплотехнического оборудования, их причин и способов предупреждения | Зачет по производственной практике. |
| ПК 2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Соблюдение последовательности действий при сборке и разборке узлов и деталей оборудования согласно технологической карте. Правильность проверки узлов основного и вспомогательного оборудования после различных видов ремонта в соответствии с инструкциями по эксплуатации. | Зачет по производственной практике. |
| ПК 3. Вести техническую документацию ремонтных работ | Точность оформления наряда-допуска и грамотность составления и заполнения формуляров на ремонтные работы. Обоснованность выбора вида и периодичности ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения в соответствии с проектом организации ремонта. Полнота и точность определения норм простоя оборудования и типовых объемов работ в соответствии с нормативной документацией на ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Зачет по производственной практике. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Демонстрация интереса к будущей профессии. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы Текущий контроль в форме: Оценки в ходе защиты отчета по практике Текущий контроль в форме: Оценки в ходе защиты отчета по практике Текущий контроль в форме: Оценки в ходе защиты отчета по практике |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | Выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач при выполнении ремонтных работ. Оценка эффективности и качества выполнения |  |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | Решение стандартных и нестандартных профессиональных задач при оценке состояния оборудования и планировании объема работ и выборе методов ремонта оборудования |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | Эффективный поиск необходимой информации; Использование различных источников для поиска информации, включая электронные |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности | Применение программных продуктов в процессе составления технологической карты ремонта |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | Умение слушать собеседника и отстаивать свою точку зрения |  |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | Самоанализ и коррекция результатов собственной работы |  |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | Организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля |  |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | Анализ инноваций в энергетической области |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Титульный  лиса отчета

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

УТВЕРЖДАЮ

____________________

(Руководитель практики от организации)

М.П.

_______________________________

(Должность)

_______________________

(ФИО)

ОТЧЕТ

о производственной практике

по специальности 13. 02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

профессиональный модуль  ПМ 02 «Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения»

|  | Студента группы_____________ _____________И.О. Фамилия |
| --- | --- |
|  | Руководитель практики от техникума ____________И.О. Фамилия |

Год

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Задание на практику

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«Уральский промышленно – экономический техникум»

Задание

на  производственную практику

Выдано обучающемуся   АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

________ курса         ______группы _______________________________________________

( Ф.И.О.  обучающегося)

Для прохождения практики  в: ________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование предприятия (организации) прохождения практики)

Дата начала практики «___» ________ 201_ г.

Дата окончания  практики «___» ________ 201__ г.

Дата сдачи отчёта по практике «__»_________ 20___ г.

| Виды работ | Кол-во часов |
| --- | --- |
| 1. Определение сферы деятельности ремонтной службы предприятия, принципов планирования ремонта теплотехнического оборудования | 30 |
| 2. Определения последовательности и выполнения операций по выводу оборудования в ремонт в соответствии с нормативно-технической документацией | 36 |
| 3.Диагнорстика состояния теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 30 |
| 4..Определение ремонтного оборудования, средств механизации ремонтных работ, инструмента, грузоподъемных механизмов и такелажных приспособлении, ручного и механизированного слесарного инструмента, измерительного инструмента | 30 |
| 5. Определение последовательнос-ти и объема ремонтных работ в зависимости от характера дефектов | 36 |
| 6. Определение методов контроля качества выполненного ремонта | 30 |
| 7. Правильность составления ремонтной документации | 12 |
| 8. Подведение итогов практики | 12 |
| ИТОГО | 216 |

Распределение времени является примерным.

Задание выдал  «___» _______  20____ г.      _______________

подпись                                                      Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ДНЕВНИК

производственной практики

Фамилия ____________________________________________________________________

Имя и отчество ______________________________________________________________

Курс, группа _________________________________________________________________

Специальность ________________________________________________________________

Профессиональный модуль ______________________________________________________

______________________________________________________________________________

20__ - 20__ учебный год

Срок практики с _______________ по __________________

Наименование предприятия ______________________________________________________________________________

Руководитель практики от техникума ____________________________________________

Руководитель практики от предприятия __________________________________________

Без дневника практика не засчитывается

1. Инструкция по ведению дневника

Каждый студент, проходящий производственную практику, обязан ежедневно грамотно и аккуратно вести дневник, который помогает правильно организовать работу и контролировать её выполнение.

До выезда на предприятие необходимо получить программу практики, индивидуальное задание и необходимый инструктаж. В начале дневника студент записывает план работы, расписание (лекций, консультаций, семинаров) и экскурсий.

В дневнике ежедневно кратко записывается всё, что проделано за день в соответствии с программой и заданиями руководителей практики, для чего между страницами вшивается необходимое количества листов.

Придя на место практики, студент должен предъявить руководителю практики от предприятия дневник, программу, ознакомить его с индивидуальным заданием. получить инструктаж по технике безопасности, ознакомиться с рабочим местом и уточнить план работы. Систематически, в установленные дни, студент предъявляет дневник на просмотр руководителям практики, которые делают свои замечания и дают необходимые указания.

В конце практики дневник, просмотренный руководителями практика от техникума и предприятия, передается студентом руководителю практики от предприятия, который делает в них необходимые отметки, скрепляют подписью и печатью.

Заверенный дневник представляются в техникум непосредственно студентом.

Без дневника практика не засчитывается.

Согласовано

____________________

(Руководитель практики от организации)

М.П.

Рабочая программа практики

Плановый и исполнительный графики прохождения практики

| № | Наименование работ | Цех отдел | Рабочее место | Срок по плану | Срок фактический |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | конец | начало | конец |

Руководитель практики от техникума

Руководитель практики от предприятия

М.П.

3. Листок для деловых заметок

(Адреса предприятий, осмотренных в порядке  экскурсий, их краткая характеристика)

Фамилия, имя, отчество руководящих работников предприятия, активно участвовавших в производственном обучении в период практики и т.д.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дневник практиканта

| Месяц и число | Рабочее место | Наименование выполненных работ | Замечание и подпись руководителя практики от предприятия |
| --- | --- | --- | --- |

Подпись руководителя практики от предприятия ________

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ-ХАРАКТЕРИСТИКА

Выдан _______________________________________________________________________,

ФИО

обучающемуся(йся) на____ курсе по специальности  СПО

13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

код и наименование

прошедшему производственную практику   по профессиональному модулю

ПМ.02 «Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения»

код и наименование

в объеме 216 часов с «____»_________20___г. по «____»________20___г.

в организации ____________________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес

1. За время практики выполнены виды работ:

| Виды работ выполненных во время практики | Оценка (по пятибалльной шкале) | Ф. И. О., должность и подпись руководителя практики |
| --- | --- | --- |
| 1. Определение сферы деятельности ремонтной службы предприятия, принципов планирования ремонта теплотехнического оборудования |  |  |
| 2. Определения последовательности и выполнения операций по выводу оборудования в ремонт в соответствии с нормативно-технической документацией |  |  |
| 3.Диагностика состояния теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |
| 4.Определение ремонтного оборудования, средств механизации ремонтных работ, инструмента, грузоподъемных механизмов и такелажных приспособлении, ручного и механизированного слесарного инструмента, измерительного инструмента |  |  |
| 5. Определение последовательности и объема ремонтных работ в зависимости от характера дефектов |  |  |
| 6. Определение методов контроля качества выполненного ремонта |  |  |
| 7. Правильность составления и заполнения ремонтной документации |  |  |
| 8. Подведение итогов практики |  |  |

2. За время практики  обучающийся проявил личностные  и деловые качества:

|  | Проявленные личностные и деловые качества | Степень проявления |
| --- | --- | --- |
|  |  | Не проявлял | Проявлял эпизодически | Проявлял регулярно |
| 1 | ОК 1. Понимание сущности и социальной значимости профессии теплотехник и проявление к ней устойчивого интереса. |  |  |  |
| 2 | ОК 2. Ответственное отношение к выполнению порученных производственных заданий. |  |  |  |
| 3 | ОК 3. Способность самостоятельно принимать решения. |  |  |  |
| 4 | ОК 4. Самооценка и самоанализ выполняемых действий. |  |  |  |
| 5 | ОК 5. Использование информационно-коммуникационных технологий при освоении вида профессиональной деятельности. |  |  |  |
| 6 | ОК 6. Способность работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |  |  |  |
| 7 | ОК 7. Способность брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |  |  |  |
| 8 | ОК 8. Способность самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |  |  |  |
| 9 | ОК 9. Способность ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |  |  |  |
| 10 | ПК 1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |  |  |  |
| 11 | ПК 2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |  |  |  |
| 12 | ПК 3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |  |  |  |

3.За время прохождения практики  у обучающегося были сформированы компетенции

| № | Перечень общих и профессиональных компетенций | Компетенция (элемент компетенции) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сформирована, оценка (по пятибалльной шкале) | не сформирована |
| 1. Общие компетенции |
| 1 | ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |  |  |
| 2 | ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |  |  |
| 3 | ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |  |  |
| 4 | ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |  |  |
| 5 | ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности |  |  |
| 6 | ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |  |  |
| 7 | ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |  |  |
| 8 | ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |  |  |
| 9 | ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |  |  |
| 2. Профессиональные компетенции |
| № | Код и формулировка ПК | основные показатели оценки результата | Компетенция (элемент компетенции) |
|  |  |  | Сформирована, оценка (по пятибалльной шкале) | не сформирована |
| 1 | ПК 1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Правильность проведения анализа степени и причин износа теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |  |  |
|  |  | Правильность определения неисправности в работе теплотехнического оборудования, их причин и способов предупреждения |  |  |
| 2 | ПК 2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Соблюдение последовательности действий при сборке и разборке узлов и деталей оборудования согласно технологической карте. |  |  |
|  |  | Правильность проверки узлов основного и вспомогательного оборудования после различных видов ремонта в соответствии с инструкциями по эксплуатации. |  |  |
| 3 | ПК 3. Вести техническую документацию ремонтных работ | Точность оформления наряда-допуска и грамотность составления и заполнения формуляров на ремонтные работы. |  |  |
|  |  | Обоснованность выбора вида и периодичности ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения в соответствии с проектом организации ремонта. |  |  |
|  |  | Полнота и точность определения норм простоя оборудования и типовых объемов работ в соответствии с нормативной документацией на ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |  |  |

Оценка по практике ___________________________________________________________

Руководитель практики от организации   __________________________________________                                                                                                                                            Ф. И. О.                                                  должность

__________________________________________________            _____________________

подпись, М.П.

«_____» _______________20___ г.

Итоговая оценка по практике ____________________________________________________

Руководитель практики от техникума ________________    преподаватель    ___________

Ф. И. О.                           должность                          подпись

«_____» _______________20    г.

С результатами прохождения практики ознакомлен(а)  ____________________    ______

Ф. И. О.   обучающегося                    подпись

«_____» _______________20    г.