Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»

## ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Учебно-методическое пособие по выполнению

домашней контрольной работы

для специальности

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

Екатеринбург

2014

| Одобрена цикловой комиссией электротехнических дисциплин | Составлена в соответствии c рабочей программой по дисциплине, утвержденной заместителем директора по учебной работе 28.08.2014г. |
| --- | --- |
| Председатель комиссии _____________ Е.В.Данилова Протокол № 5 От «22» декабря 2014г. | Директор АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»____________ В.И. Овсянников «28» декабря 2014г. |

Составитель: Парахно Е.И.,  преподаватель  АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цель преподавания дисциплины

Предмет «Измерительная техника» является разделом электротехники, следовательно базируется  на знаниях курса «Электротехника», а также на знаниях, полученных  при изучении физики, математики, информатики.

Целью преподавания дисциплины является изложение основных сведений по метрологии, устройству, принципу действия  и области применения измерительных приборов, измерительных преобразователей, информационно-измерительных систем.

1.2.Задачи изучения дисциплины

После изучения дисциплины студент должен

знать:  основы метрологии, устройство, принцип действия и основные метрологические  характеристики измерительных преобразователей,  измерительных приборов   электромеханических и электронных систем (аналоговых и цифровых); методы измерения электрических величин (тока, напряжения,  мощности, энергии и т.д.);

уметь:   ставить по инженерному измерительные задачи, выбирать эффективные методы и средства измерений, корректно осуществлять измерения и обрабатывать измерительную информацию, анализировать и представлять в требуемом стандартами виде результаты измерений.

иметь представление:

об информационно-измерительных  системах  и комплексах.

2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование разделов и тем

Введение

Раздел 1. Государственная система обеспечения единства измерений

Тема 1.1.Понятие о метрологии видах и методах измерений, единицах физических величин

Тема 1.2. Погрешности измерений, метрологические показатели средств измерений

Раздел 2. Приборы и методы электрических измерений

Тема 2.1. Механизмы и измерительные цепи электромеханических приборов

Тема 2.2.Приборы и методы измерения напряжения

Тема 2.3.Приборы и методы измерения тока

Тема 2.4.Приборы и методы измерения мощности и энергии

Тема 2.5.Приборы и методы измерения параметров электрических цепей

Тема 2.6. Универсальные и специальные электроизмерительные приборы

Раздел 3. Исследование формы сигналов

Тема 3.1. Осциллографы

Тема 3.2. Приборы и методы измерения частоты и интервалов времени

Тема 3.3. Приборы и методы измерения фазового сдвига

Тема 3.4. Приборы и методы измерения параметров сигналов

Раздел 4. Влияние измерительных сигналов на точность измерений

Раздел 5. Автоматизация электроизмерений

Тема 5.1. Повышение технического уровня средств измерений

Тема 5.2. Автоматизация измерений

### 3.содержание учебной дисциплины

### Введение

Роль дисциплины в подготовке специалиста, ее значение и связи с другими дисциплинами. Свойства и области применения электрических измерений, их роль в технике и технологиях, направления дальнейшего развития.

### Раздел 1. Государственная система обеспечения единства измерений

Тема 1.1.Основные виды и методы измерений, их классификация

После изучения темы студент должен

знать:

- единицы физических величин;

- основные виды средств измерений;

- основные методы измерений;

- систему обозначений измерительных приборов.

Определения и основные понятия об измерениях и единицах физических величин.  Методы измерений, их краткая характеристика. Прямые и косвенные измерения, Методы непосредственной оценки, методы сравнения (нулевой, дифференциальный, замещения).

Понятие  о средствах измерений: меры основных электрических величин, электроизмерительные приборы, измерительные преобразователи, электроизмерительные установки и измерительно-информационные системы

Классификация и маркировка электроизмерительных приборов.

Тема 1.2 Метрологические показатели средств  измерений

После изучения темы студент должен

знать:

- технические   характеристики средств измерений;

-  методику расчета и определение класса точности прибора;

- причины возникновения погрешностей.

Погрешности, как характеристики средств измерений.

Виды погрешностей и основные причины их возникновения. Определение приборной погрешности на основании класса точности приборов. Предел измерения, предел показаний, цена деления, чувствительность приборов. Типовая методика поверки электроизмерительных приборов. Общие сведения об обработке результатов измерений.

### Раздел 2. Приборы и методы электрических измерений

### Тема 2.1.  Механизмы и электрические цепи электромеханических приборов

После изучения темы студент должен

знать:

- принципы действия электромеханических приборов на базе измерительных механизмов, условные обозначения, наносимые на приборы;

уметь:

- собирать измерительные цепи, по условным обозначениям определять возможности приборов.

Измерительные механизмы магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинамической, ферродинамической, электростатической, индукционной  систем.

Общий принцип создания различных электроизмерительных приборов на базе измерительных механизмов. Принципы действия  электромеханических приборов. Понятие об измерительных цепях, Измерительные цепи электроизмерительных приборов:  вольтметров, амперметров, ваттметров. Условные обозначения,  наносимые на приборы.

Самостоятельная работа: особенности конструкции и применение ферродинамической, электростатической и индукционной систем приборов.

Лабораторное занятие

### Тема 2.2.  Приборы и методы измерения напряжения

После изучения темы студент должен

знать:

- параметры и типы вольтметров;

уметь:

- производить правильный выбор измерительных приборов, расчет добавочных сопротивлений.

Включение вольтметров в цепь. Условные обозначения на приборах. Основные параметры вольтметров. Основные типы вольтметров и  их краткая техническая характеристика.

Устройство вольтметров. Расчет добавочных сопротивлений. Расчет внутреннего сопротивления вольтметров. Влияние внутреннего сопротивления на точность измерения. Качественная и количественная оценка погрешности, вносимой вольтметром при измерении напряжения в высокоомной цепи. Обоснование выбора прибора. Расширение предела измерения с помощью измерительных  трансформаторов и добавочных сопротивлений.

Электронные вольтметры, их структуры и измерительные цепи. Сравнительная оценка возможности применения электронных вольтметров. При измерении напряжений в высокоомных цепях.

Цифровые вольтметры с аналого-цифровым преобразователем (АЦП) двухтактного интегрирования и с АЦП уравновешивания. Преимущества цифровых вольтметров, возможность автоматического обмена информацией со средствами информационно-вычислительной техники.

Компенсационные методы измерения  напряжений. Устройство и принцип действия потенциометра постоянного тока. Область  потенциометров. Поверка образцовых вольтметров.

Комбинированные приборы в качестве вольтметров. Область их применения.

Самостоятельная работа: типы и виды детекторов электронных вольтметров. Детекторы,  как часть структуры  и измерительных цепей электронных вольтметров.

Лабораторное занятие

### Тема 2.3.  Приборы и методы измерения  тока

После изучения темы студент должен:

иметь представление:

- о параметрах и типах амперметров;

знать:

- характеристики амперметров, принцип действия и условные обозначения амперметров;

уметь:

- производить правильный выбор измерительных приборов, расчет  шунтов.

Включение амперметров в цепь. Условные обозначения на приборе. Основные параметры амперметров. Основные типы амперметров и их краткая техническая характеристика.

Устройство амперметров на базе различных измерительных механизмов, их особенности. Влияние внутреннего сопротивления амперметра на точность измерений в низкоомных цепях. Расширение пределов измерения амперметров с помощью шунтов  и измерительных трансформаторов  тока. Расчет шунтов. Применение шунтов для измерения больших токов. Измерительные клещи, их устройство и назначение. Измерительные цепи и приборы для измерения слабых токов. Комбинированные приборы в качестве амперметров, область их применения.

Самостоятельная работа: применение компенсаторов для измерения токов.

Практическое занятие

### Тема 2.4.  Приборы и методы измерения  мощности и энергии

После изучения темы студент должен

иметь представление:

- о  цепях постоянного тока и тока промышленной частоты;

- о принципе измерения мощности косвенным  методов и с помощью ваттметров;

знать:

- принцип действия и устройство ваттметров, правила включения ваттметров в цепь при измерении мощности постоянного тока, измерение расхода электрической энергии;

- методы измерения активной мощности и энергии в однофазной и трехфазной цепях;

- методы измерения реактивной мощности и энергии;

уметь:

- подбирать ваттметры и включать их в измерительную цепь;

- измерять мощность и расход энергии с заданной точностью.

Косвенное измерение мощности с помощью вольтметра и амперметра в цепях постоянного и переменного тока.

Основные параметры ваттметров. Основные типы ваттметров и их краткая техническая характеристика. Принцип действия и устройство ваттметров. Правила выбора пределов измерения ваттметров.

Использование амперметра, вольтметра и ваттметра для определения активной, реактивной и полной мощностей и коэффициента мощности в однофазной цепи переменного тока. Включение ваттметра в цепь.

Измерение мощности в трехфазных цепях. Метод трех приборов. Устройство и назначение двухэлементных ваттметров, их использование для измерения мощности а трехфазных цепях. Включение ваттметров для измерения реактивной мощности в трехфазных цепях.

Измерение расхода энергии косвенным методом с помощью ваттметра. Устройство и принцип действия  однофазного индукционного счетчика. Включение счетчика в цепь.

Самостоятельная работа: измерение коэффициента мощности косвенным путем и прибором  cos φ – метром;   измерение расхода энергии трехфазным счетчиком.

Лабораторное занятие

### Тема 2.5.  Приборы и методы измерения   параметров электрических цепей

После изучения темы студент должен

иметь представление:

- о  различных методах измерения параметров электрических цепей;

знать:

- способы измерения параметров цепей;

уметь:

- производить замеры параметров цепей.

Измерение параметров электрических цепей (сопротивления, индуктивности и емкости) методом амперметра-вольтметра. Измерение сопротивления постоянному току методом непосредственной оценки (омметры, мегаомметры). Принцип действия и условия равновесия моста постоянного тока. Мостовые схемы для измерения параметров индуктивности и емкости. Универсальные измерительные мосты, их устройство и принцип действия. Измерение взаимной индуктивности методом согласного и встречного включения катушек. Измерители добротности, их применение для измерения индуктивности, емкости, добротности.

Лабораторное занятие

### Тема 2.6.  Универсальные и специальные электроизмерительные приборы

После изучения темы студент должен

иметь представление:

- о  типах универсальных и специальных измерительных приборов;

знать:

-  назначение  универсальных и специальных измерительных приборов;

уметь:

- пользоваться измерительными приборами

Основные параметры и типы  универсальных и специальных измерительных приборов, краткая техническая характеристика. Тестеры, мультиметры, вольтамперметры, комбинированные приборы. Схема измерительных цепей комбинированного прибора.

Регистрирующие приборы и их классификация. Самопишущие приборы прямого действия. Регистрирующие приборы со следящей схемой управления, их преимущества.

Частотные характеристики регистрирующих приборов, их быстродействие. Структурная схема автоматического потенциометра, назначение и применение на производстве.

Светолучевые осциллографы –  быстродейтвующие самопишущие приборы.  Оптико – механическая схема  светолучевого (шлейфового) осциллографа.

Самостоятельная работа:   изучение схем универсальных электроизмерительных приборов.                                                Лабораторное занятие

### Раздел 3. Исследование формы сигналов

### Тема 3.1.  Осциллографы

После изучения данной  темы  студент должен

иметь представление:

- о  структурной схеме осциллографа;

знать:

- классификацию, характеристики и области применения осциллографов;

- органы управления осциллографа;

- правила включения осциллографа в схему измерения;

уметь:

- использовать осциллографы в различных режимах измерения сигналов.

Классификация осциллографов: назначение, краткая характеристика и области применения. Упрощенная структурная схема, краткая характеристика каналов X,Y и Z осциллографа. Развертка в осциллографе. Виды развертки: непрерывная линейная, непрерывная круговая, ждущая, разовая (однократная). Калибраторы осциллограмм. Принцип получения видимого изображения сигнала. Необходимость синхронизации, виды синхронизации. Ждущая развертка. Ее особенности и применение. Включение осциллографа в измерительную цепь. Основные технические характеристики осциллографа. Выбор осциллографа. Промышленные образцы электронных осциллографов. Измерения напряжений, частот, периодов, сдвигов по фазе с помощью осциллографов.

Самостоятельная работа: цифровые и запоминающие осциллографы.

Лабораторное занятие

### Тема 3.2.  Приборы и методы измерения частоты и интервалов времени

После изучения данной  темы  студент должен

иметь представление:

- об основных типах электронно-счетных частотомеров (ЭСЧ) и  их хехнические характеристиках;

знать:

- устройство и принцип действия ЭСЧ;

уметь:

- производить измерения с помощью ЭСЧ  и  ЭЛО;

- выбирать вид осциллографа в зависимости от поставленной задачи.

Электронно – счетные цифровые частотомеры. Обозначения на приборе. Включение в цепь.  Основные параметры  электронно – счетного  частотомера. Основные типы ЭСЧ и их краткая характеристика. Принцип действия и устройство. Измерение частоты, периода, отношения частот    электронно – счетным  частотомером. Измерение интервалов времени.

Самостоятельная работа: изучение цифрового частотомера.

Лабораторная работа

### Тема 3.3.  Приборы и методы измерения  фазового сдвига

После изучения данной  темы  студент должен

иметь представление:

-  о типах фазометров и  их характеристиках;

знать:

-  различные схемы измерения фазового сдвига;

уметь:

- производить измерения угла сдвига фаз.

Основные параметры фазометров. Основные типы фазометров и их краткая техническая характеристика. Устройство и принцип действия фазометров. Включение приборов в цепь. Измерение фазового сдвига с помощью электронно-лучевого осциллографа.  Цифровой фазометр: назначение, устройство и принцип действия.

Самостоятельная работа: компенсационный способ измерения фазового сдвига и фазовращатели.

### Лабораторное занятие

### Тема 3.4.  Приборы и методы измерения параметров сигналов

После изучения данной  темы  студент должен

иметь представление:

- о параметрах гармонического и импульсных сигналов;;

знать:

-  типы приборов для измерения параметров сигналов.

Основные параметры и типы приборов для измерения параметров сигналов. Их краткая  техническая характеристика. Анализаторы спектра. Принцип действия и структура анализатора спектра, его маркировка. Измерения с помощью анализатора спектра. Измерение параметров импульсного сигнала осциллографом.

Лабораторное занятие

### Раздел 4. Влияние измерительных приборов на точность измерений

После изучения данного раздела  студент должен

знать:

- основные сведения о влиянии различных факторов на результаты измерений;

- основы выбора измерительных приборов;

уметь:

- подбирать приборы в зависимости от требуемой точности измерений.

Факторы, оказывающие влияние на точность измерений. Комплексное входное и выходное сопротивление измерительных приборов и влияние сопротивлений на точность измерений. Выбор средств измерения. Методы подавления помех при измерениях. Выбор требуемой точности измерений.

Лабораторное занятие

### Раздел 5. Автоматизация электроизмерений

### Тема 5.1.  Повышение технического уровня средств измерений

После изучения данной  темы  студент должен

иметь представление:

- о   путях и способах повышения точности измерений.;

Научно-технический прогресс и необходимость непрерывного повышения технического уровня и качества средств электрических измерений. Универсальные, комбинированные, многофункциональные приборы и комплексы. Измерительные приборы со встроенными микропроцессорами. Примеры современных измерительных приборов.

Тема 5.2.  Автоматизация  измерений

После изучения данной  темы  студент должен

иметь представление:

- об информационно-измерительных системах и их назначении.

Системы автоматизированного контроля и управления – основное средство повышения производительности труда. Информационно-измерительные системы (ИИС) – новый вид средств измерений. Назначение  и краткая характеристика ИИС. Классификация ИИС в зависимости от назначения системы сбора и хранения измерительной информации, системы автоматического контроля, системы технической диагностики, основные структуры ИИС.

Измерительно-вычислительные комплексы (ИВК). Назначение и краткая характеристика ИВК, понятие о структуре ИВК. Понятие об агрегатном способе построения ИИС. Понятие о государственной системе приборов ГСП.

Перечень лабораторных и практических работ

1.Исследование работы комбинированного прибора.

2.исследование работы электронного осциллографа.

3.Измерение  емкости и индуктивности.

4. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЭКЗАМЕН

1. Сущность и методы измерений.

2. Средства измерений.

3. Погрешности измерений, метрологические показатели средств измерений.

4. Закономерности проявления погрешностей.

5. Обработка результатов измерений.

6. Методика расчета погрешностей при однократных и многократных измерениях.

7. Классификация и условные обозначения, наносимые на шкалу аналоговых приборов (прибор прилагается).

8. Принцип действия, назначение прибора магнитоэлектрической системы.

9. Принцип действия, назначение прибора электромагнитной системы.

10. Принцип действия, назначение прибора электродинамической системы.

11. Понятие о входном сопротивлении прибора, включение амперметров.

12. Расширение пределов измерения тока. Расчет шунта.

13. Измерение переменного тока (промышленных, низких и высоких частот).

14. Методы измерения постоянного напряжения.

15. Расширение пределов измерения вольтметра. Расчет добавочного сопротивления.

16. Измерение напряжения промышленной, звуковой, высокой частоты.

17. Вольтметры выпрямительной системы (с мостовой схемой выпрямления).

18. Работа с комбинированным прибором (прибор прилагается).

19. Аналоговые электронные вольтметры. Схема, принцип действия, достоинства, недостатки электронного вольтметра на мостовой схеме УПТ.

20. Структурная схема цифрового вольтметра. Достоинства,  недостатки, область применения цифровых приборов.

21.Измерение мощности.

22. Назначение и классификация измерительных генераторов.

23. Упрощенная структурная схема электронного осциллографа, назначение блоков.

24. Измерение параметров сигналов осциллографом.

25. Измерение  электрических  сопротивлений.

26. Измерение емкости.

27. Измерение индуктивности.

28. Общие сведения о методах измерения низких и высоких частот.

29. Метод нулевых биений и его применение для измерения частоты.

30. Дискретный метод измерения частот.

31.Измерение коэффициента мощности.

32.Измерение расхода энергии.

33.Автоматизация измерений

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа  рассчитана на двадцать  вариантов. Каждый вариант содержит    две задачи и теоретический вопрос.

Вариант контрольной работы определяется по последней цифре шифра - номера личного дела студента.

Перед выполнением контрольной работы необходимо изучить теоретический материал в соответствии с программой дисциплины.

При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать следующие требования:

- в контрольную работу обязательно выписываются полностью вопросы и условия задач, заносятся схемы и чертежи. После вопроса должен следовать ответ на него. Содержание ответов должно быть четким и кратким;

- вычислениям должны предшествовать исходные формулы;

- для всех исходных и вычислительных физических величин должна указываться
размерность; при этом следует иметь в виду, что числовые значения величин можно подставлять только в том случае, если их размерность совпадает;

- при выборе недостающих параметров следует указывать источник, откуда взяты данные величины.

На каждой странице оставляются поля шириной 3—4 см для замечаний проверяющего работу. За ответом на последний вопрос приводится список использованной литературы, указывается методическое пособие, по которому выполнены работы, ставится подпись исполнителя и оставляется место для рецензии.

На обложке тетради указывается учебный шифр, наименование дисциплины, курс, отделение, индекс учебной группы, фамилия, имя, отчество исполнителя, точный почтовый адрес.

В установленные учебным графиком сроки студент направляет выполненную работу для проверки в учебное заведение.

Домашние контрольные работы оцениваются «зачтено» или «не зачтено». После получения прорецензированной работы студенту необходимо исправить отмеченные ошибки, выполнить все указания рецензента, повторить недостаточно усвоенный теоретический материал.

Не зачтенная контрольная работа подлежит повторному выполнению.

Задания, выполненные не по своему варианту, не засчитываются и возвращаются студенту.

Методические указания к решению задач  по разделу

«Приборы и методы электрических измерений»

«Расчет шунтов и добавочных резисторов, определение погрешностей  результата измерения»

В любом электроизмерительном приборе полный поворот его подвижной части, при котором указательная стрелка отклоняется до правой крайней отметки шкалы, происходит при определенной силе тока, протекающего через прибор. Эту силу тока называют током полного отклонения стрелки, или номинальным током прибора.

В приборах магнитоэлектрической системы ток полного отклонения стрелки имеет очень небольшую величину (от 0,5 до 30 мА для вольтметров и несколько десятков миллиампер для амперметров). Поэтому для измерения токов и напряжений, превышающих указанные значения или для расширения пределов измерения имеющихся амперметров и вольтметров применяют шунты и добавочные резисторы.

Для расширения пределов измерения приборов  по току применяют шунты, а по напряжению – добавочные резисторы.

# Рисунок  1.1 – Присоединение измерительных механизмов: а) к шунтам

б) к  добавочным резисторам

Аналогично подключаются шунты и добавочные резисторы к имеющимся амперметрам и вольтметрам.

Расчет шунта для расширения предела измерения амперметра:

1.Определяется шунтирующий множитель

n = I´N/IN,

где   I´N – новый предел измерения амперметра, А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              IN – предел измерения имеющегося амперметра, А

2.Определяется сопротивление шунта

RШ =  RА/( n – 1),

где  RШ – сопротивление шунта, Ом

RА- внутреннее сопротивление амперметра, Ом

n – шунтирующий множитель

Расчет  добавочного резистора  для расширения предела измерения вольтметра:

1.Определяется  множитель  добавочного резистора

n = U´N / U N,

где   U´N – новый предел измерения  вольтметра, В

U N – предел измерения имеющегося вольтметра, В

2.Определяется значение добавочного резистора

RД =  RU  ( n – 1),

где  Rд – сопротивление добавочного резистора, Ом

RU – внутреннее сопротивление вольтметра, Ом

n – множитель добавочного резистора

Истинное значение измеряемой величины принципиально не может быть найдено, поэтому   достаточно оперировать оценкой и диапазоном возможных значений погрешности.

Суммарная погрешность результата любого  измерения  в общем случае складывается из трех составляющих: инструментальной, методической и субъективной.

При прямых измерениях вопрос определения  оценок основной погрешности однократного измерения сводится к определению инструментальной погрешности. Воспользуемся наиболее простым (детерминированным) подходом – оценкой по наихудшему  случаю, т.е. определим максимально возможные значения погрешностей при заданных условиях. При таком подходе доверительная  вероятность  рдов = 1.

1.Оценим предельное значение основной абсолютной  погрешности через класс точности прибора                                                 ±Δ = γкл. точн. Х N / 100,

где   γкл. точн – класс точности прибора,

Х N – предел измерения

2.Предельное значение основной относительной погрешности

δ = (± Δ  100%) /  Xизм,

где  Δ – абсолютная погрешность измерения,

Xизм – измеренная физическая величина

Реальные погрешности могут иметь любые конкретные значения, не превышающие этих рассчитанных предельных значений.

При косвенных измерениях необходимо считаться и с методической погрешностью.

Правильная запись результата измерения выглядит так:

Х;  ±Δ;  рдов

Пример 1.

Амперметр магнитоэлектрической системы с пределом измерения  IN = 5 А, внутренним сопротивлением    RА = 0.0249 Ом,  шкалой на N = 20 делений  предполагается использовать для измерения тока 15 А.

Подобрать шунт, найти цену деления амперметра и оценить погрешности измерения тока, если класс точности амперметра 1.0.

Решение

1.Выберем новый предел измерения  I´N = 20 А. Такой предел обеспечивает  более точные измерения и удобство работы с прибором.

2.Рассчитаем шунт, обеспечивающий  предел измерения  I´N = 20 А.

Определяем  шунтирующий множитель

n = I´N/IN = 20 / 5 = 4

Определяем сопротивление шунта

RШ =  RА/( n – 1) = 0.0249 / (4 -1) =  0.0083 =  83· 10-4 Ом

3.Находим новую цену деления

С´ = I´N / N = 20 / 20 = 1 А / дел

4.Находим погрешности измерения.

Абсолютная погрешность

±Δ = γкл. точн. I´N / 100 = 1· 20 / 100 = ±0.2 А

Относительная погрешность измерения

δ = (± Δ  100%) / Iизм =  (±0.2· 100% ) / 15 = ± 1.3%

Ответ:   I = 15 А;  Δ = ±0.2 А; рдов = 1

Пример 2.

Для определения значения сопротивления  R собрана схема, изображенная на рисунке  1.2.   Получены следующие показания приборов:  U = 8 В, I = 1.6 А.

Рисунок 1.2 – Схема цепи для измерения сопротивления

Найти значение сопротивления резистора (R) и погрешности измерения, если внутреннее сопротивление вольтметра  RU = 20 кОм, а погрешности приборов отсутствуют (показания скорректированы с помощью поправок).

Решение

1.Сопротивление R, найденное по показаниям приборов,

Rизм = U/I = 8/1.6 = 5 Ом

2.Для определения  действительного значения  сопротивления R надо учесть, что часть тока,  отсчитанного по амперметру, проходит через вольтметр

IU = U/ RU= = 8/20 103 = 0.4 10-3 А

3.Действительное  значение тока, проходящего через измеряемое сопротивление

IR  = I - IU = 1.6 – 0.0004 = 1.5996 А

4.Следовательно

R = U/ IR  = 8/1.5996 = 5.00125 Ом

5.Абсолютная погрешность измерения определяется как

Δ = Rизм – R = 5 – 5.00125 = - 0.00125 Ом

6.Относительная погрешность

δ  =  (Δ· 100%) / R  =  (- 0.00125·100%) / 5.00125 = - 0.025%

Эта погрешность вызвана методом измерения, а не погрешностью приборов и в данном  случае составляет сотые доли процента,  ею можно пренебречь.

Ответ:  R = 5.00125 Ом

Задания на контрольную работу

# Задача 1

# «Расчет шунтов и добавочных резисторов»

Расширить предел измерения амперметра магнитоэлектрической системы  с внутренним сопротивлением  RА  = 0,03 Ом, пределом  измерения   IN = 2А,  шкала разбита на 20 делений  или  вольтметра  с внутренним сопротивлением  RU = 10 кОм, он  имеет предел измерения

6 В, шкала разбита на 30 делений  таким образом, чтобы приборы измеряли приведенные в таблице токи и напряжения с наименьшей погрешностью. Определить  погрешности измерения, если класс точности приборов 1.0.

# Таблица 1 – Измеряемые токи и напряжения

| № варианта | Измеряемая величина | № варианта | Измеряемая величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12А | 11 | 4А |
| 2 | 10В | 12 | 9В |
| 3 | 5А | 13 | 7А |
| 4 | 12В | 14 | 11В |
| 5 | 10А | 15 | 15А |
| 6 | 8В | 16 | 20В |
| 7 | 13А | 17 | 18А |
| 8 | 15В | 18 | 16В |
| 9 | 3А | 19 | 14А |
| 10 | 7В | 20 | 19В |

# Задача 2

# «Измерение косвенным методом.  Определение методической погрешности»

# Для определения значения сопротивления  R собраны схемы, изображенные на рисунках 3,4.

Найти значение сопротивления резистора, погрешности измерения, если  погрешности приборов отсутствуют (показания скорректированы с помощью поправок).

Схема измерения, данные по приборам и показания приборов приведены в таблице 2.

Таблица 2 –  Данные для задачи 2

| № варианта | № рисунка | Показание вольтметра,В | Внутреннее сопротивл. вольтм., кОм | Показание амперметра,А | Внутреннее сопротивл. амперм.,Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 8 | - | 5 | 0.1 |
| 2 | 3 | 10 | - | 15 | 0.1 |
| 3 | 3 | 150 | - | 11 | 0.1 |
| 4 | 3 | 15 | - | 4 | 0.1 |
| 5 | 3 | 25 | - | 5 | 0.1 |
| 6 | 3 | 10 | - | 3 | 0.1 |
| 7 | 3 | 50 | - | 20 | 0.1 |
| 8 | 3 | 16 | - | 4 | 0.1 |
| 9 | 3 | 24 | - | 5 | 0.1 |
| 10 | 3 | 85 | - | 10 | 0.1 |
| 11 | 4 | 5 | 10 | 1 | - |
| 12 | 4 | 18 | 10 | 3 | - |
| 13 | 4 | 30 | 10 | 18 | - |
| 14 | 4 | 15 | 10 | 8 | - |
| 15 | 4 | 32 | 10 | 14 | - |
| 16 | 4 | 45 | 10 | 18 | - |
| 17 | 4 | 140 | 10 | 28 | - |
| 18 | 4 | 36 | 10 | 12 | - |
| 19 | 4 | 20 | 10 | 4 | - |
| 20 | 4 | 28 | 10 | 6 | - |

Рисунок 3 – Измерение сопротивления резистора

Рисунок 4 – Измерение сопротивления резистора

Теоретические вопросы

1. Сущность, методы  и  средства измерений.

2. Погрешности измерений, метрологические показатели средств измерений.

3. Классификация и условные обозначения, наносимые на шкалу аналоговых приборов.

4. Принцип действия, назначение прибора магнитоэлектрической системы.

5. Принцип действия, назначение прибора электромагнитной системы.

6. Принцип действия, назначение прибора электродинамической системы.

7. Измерение  постоянного тока, переменного тока (промышленных, низких и высоких частот).

8. Измерение напряжения промышленной, звуковой, высокой частоты и напряжения постоянного тока.

9. Работа с комбинированным прибором (прибор прилагается).

10. Структурная схема цифрового вольтметра. Достоинства,  недостатки, область применения цифровых приборов.

11.Измерение мощности.

12. Назначение и классификация измерительных генераторов.

13. Упрощенная структурная схема электронного осциллографа, назначение блоков.

14. Измерение параметров сигналов осциллографом.

15. Измерение  электрических  сопротивлений.

16. Измерение емкости.

17. Измерение индуктивности.

18. Общие сведения о методах измерения низких и высоких частот.

19.Измерение коэффициента мощности.

20.Измерение расхода энергии.

### 5. ПЕРЕЧЕНЬ  РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.Панфилов В.А. Электрические измерения. – М.: Издательский центр «Академия», 2004.

2.Шуйский А.С. и др. Измерения в электротехнических устройствах железнодорожного транспорта: Учебное пособие. М.: Транспорт, 1989.

3.Атамалян Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин: Учебное пособие. М.: Высшая школа, 1989.

4.Данилов И.А., Иванов П.М. Дидактический материал по общей электротехнике с основами электроники. М.: Академия, 2000.

# Text boxes

Rи

Iи

I

Rш

Т

Т'

П'

П

а)

Rд

Rи

U

Uи

Uд

б)