Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа практики по профилю специальности

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ ПМ 05

Выполнение работ по одной  или нескольким профессиям  рабочих, должностей служащих

2014 г.

Рабочая программа  практики по профилю специальности   ПП 05 профессионального модуля ПМ 05 «Выполнение работ по одной  или нескольким  профессиям  рабочих, должностей служащих» составлена на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО)  13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование  по программе базовой подготовки.

- Учебного плана Автономной некоммерческой организации среднего профессионального образования Уральского промышленного экономического техникума по специальности СПО Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (базовой подготовки), утвержденного 10.09.2014 г., с учетом распределения вариативной части ФГОС.

- Положения об учебной и производственной практике студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы Составитель:

АН ПОО «УПЭТ»  преподаватель  Н.В. Барихина

ОДОБРЕНА                                                                                                                                         Цикловой комиссией теплотехнических дисциплин                                                                          Председатель  комиссии                                  _____________Н.В. Панова

УТВЕРЖДЕНА

Методическим советом

Протокол № __1__ от «__14» ____09________ 2014 г.

Председатель                                                                                                                                                        Зам. директора по УР __________________Н.Б.Чмель

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2 результаты освоения программы практики | 9 |
| 3 СТРУКТУРА И содержание ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ | 10 |
| 4 условия реализации ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ | 12 |
| 5 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики | 16 |
| 6приЛОЖЕНИЕ | 17 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б ДНЕВНИК - ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ | 19 |

1  паспорт ПРОГРАММы практики

1.1 Область применения программы

Программа практики по профилю специальности является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  Теплоснабжение и теплотехническое оборудование  (базовой подготовки)  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Эксплуатация котельного оборудования и систем тепло- и топливоснабжения» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

2 Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

3 Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

Рабочая программа практики  профессионального модуля может быть использована:

- в профессиональной подготовке по профессиям рабочих:

11078 Аппаратчик химводоочистки

13784 Машинист котельной установки

15643 Оператор котельной

16067 Оператор теплового пункта

18505 Слесарь по обслуживанию тепловых сетей

18531 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов

18535 Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей;

при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется;

- в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке рабочих по ремонту и обслуживанию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

Формирование профессиональных компетенций ПК1-ПК3 предусматривается при прохождении практик по профилю специальности профессионального модуля ПМ.01 «Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения»,  профессионального модуля ПМ.02 «Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения»  и профессионального модуля ПМ.03 «Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и  топливоснабжения».

1.2 Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы

Профессиональный цикл.

1.3 Цели и задачи практики – требования к результатам практики

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

-безопасной эксплуатации: теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; систем автоматики, управления, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; приборов для измерения и учета тепловой энергии и энергоресурсов;

-контроля и управления: режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; системами автоматического регулирования процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии;

-организации процессов: бесперебойного теплоснабжения и контроля над гидравлическим и тепловым режимом тепловых сетей; выполнения работ по повышению энергоэффективности теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; внедрения энергосберегающих технологий в процессы производства, передачи и распределения тепловой энергии;

- эксплуатации  установки по вводу химических реагентов в пароводяной тракт котла;

- эксплуатации  систем продувок и устройств по обдуву поверхностей нагрева котла;

- эксплуатации  редукционно-охладительной установки;

- эксплуатации бакового хозяйства, систем технической воды и сжатого воздуха;

-чтения, составления и расчета принципиальных тепловых схем котельных и систем тепло- и топливоснабжения;

-оформления технической документации в процессе эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

уметь:

-выполнять: безопасный пуск, останов и обслуживание во время работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

-техническое освидетельствование теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

-автоматическое и ручное регулирование процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии; тепловой и аэродинамический расчет котельных агрегатов;

-расчет тепловых принципиальных схем  котельных, тепловых пунктов и систем тепло- и топливоснабжения;

-выбор по данным расчета тепловых схем основного и вспомогательного оборудования;

-составлять: принципиальные тепловые схемы тепловых пунктов, котельных и тепловых сетей и систем топливоснабжения; техническую документацию процесса эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

знать:

- устройство, принцип действия и характеристики: котлов и вспомогательного теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; гидравлических машин, тепловых двигателей;

- тепловые  схемы  и  технологический  процесс работы  агрегатов;

- назначение  и  принцип  работы  автоматических регуляторов, технологических защит теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;, блокировок,   систем автоматического регулирования, сигнализации  и  средств  измерений: приборов устройств для измерения параметров теплоносителей, расхода и учета энергоресурсов и тепловой энергии;

- нормы  качества  пара и питательной воды;

- характеристику сжигаемого  топлива;

- свойства  химических  реагентов, вводимых  в  пароводяной  тракт  агрегата и  их      дозировку; режимы  нагрузки  котлоагрегатов;

- технико-экономические  показатели  работы  котлоагрегатов;

- основы  теплотехники, элементарные  основы  электротехники, механики  и    водоподготовки;

-правила: устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, сосудов, работающих под давлением; технической эксплуатации тепловых энергоустановок; безопасности систем газораспределения и газопотребления; охраны труда; ведения технической документации в процессе эксплуатации теплотехнического оборудования и тепловых сетей;

-разработки и расчета принципиальных тепловых схем котельных, тепловых пунктов и систем тепло- и топливоснабжения; выбора по данным расчета тепловых схем основного и вспомогательного оборудования котельных, тепловых пунктов и систем тепло- и топливоснабжения;

-проведения гидравлических испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

-основные положения: федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; требований нормативных документов (СНиП, ГОСТ, СП) к теплотехническому оборудованию и системам тепло- и топливоснабжения;

-основные направления: развития энергосберегающих технологий; повышения энергоэффективности при производстве, транспорте и производстве тепловой энергии.

1.4 Количество часов на освоение программы практики: - 36 часов.

2  результаты освоения программы практики

Результатом освоения программы практики является овладение обучающимися профессии рабочих  «Оператор  котельной», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
| ПК 1.2 | Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
| ПК 1.3 | Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
| ПК 2.1 | Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |
| ПК 2.2. | Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения. |
| ПК 2.3. | Вести техническую документацию ремонтных работ. |
| ПК 3.1. | Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |
| ПК 3.2. | Составлять отчётную документацию по результатам наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |
| ПК 4.1. | Планировать и организовывать работу трудового коллектива. |
| ПК 4.2. | Участвовать в оценке экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива. |
| ПК 4.3. | Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и промышленной безопасности. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| OК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |

3 СТРУКТУРА И содержание ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

| Наименование ПК | Виды работ | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 ПК 2.1 ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 4.1. ПК 4.2 ПК 4.3. | Участие в подготовительные работах перед пуском и в работах по пуску обслуживаемого оборудования | 2 |
|  | Выполнение работ по останову котла в ремонт и в резерв | 2 |
|  | Участие в работах по опробованию обслуживаемого оборудования | 1 |
|  | Участие в работах по опрессовке обслуживаемого оборудования | 1 |
|  | Обслуживание и контроль за работой оборудования системы топливоснабжения | 2 |
| ПК 1.2 ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 2.1 ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 4.1. ПК 4.2 ПК 4.3. | Обслуживание и контроль за работой оборудования котельной путем обхода | 2 |
|  | Обеспечение бесперебойной работы котлов | 2 |
|  | Обеспечение бесперебойной работы оборудования газовоздушного тракта | 2 |
|  | Обеспечение бесперебойной работы оборудования газового хозяйства | 2 |
|  | Обеспечение бесперебойной работы оборудования мазутного хозяйства | 1 |
|  | Обеспечение бесперебойной работы оборудования системы продувок и устройств по очистке поверхностей нагрева котла | 1 |
|  | Обеспечение бесперебойной работы установки по вводу химических реагентов в пароводяной тракт котла | 1 |
|  | Обеспечение бесперебойной работы редукционно-охладительной установки | 1 |
|  | Обеспечение бесперебойной работы дымососов и вентиляторов | 1 |
|  | Обеспечение бесперебойной работы насосов | 1 |
|  | Обеспечение бесперебойной работы деаэраторов | 1 |
|  | Уход и контроль за работой арматуры | 1 |
|  | Уход и контроль за работой бакового хозяйства | 1 |
|  | Уход и контроль за работой оборудования системы технической воды | 2 |
|  | Уход и контроль за работой оборудования системы сжатого воздуха | 2 |
|  | Обслуживание и проверка исправности автоматики безопасности | 1 |
| ПК 1.3 ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 2.1 ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 4.1. ПК 4.2 ПК 4.3. | Обслуживание и проверка исправности аварийной сигнализации | 1 |
|  | Обслуживание и проверка исправности автоматических защит барабанных и прямоточных паровых котлов. | 1 |
|  | Выявление и устранение неисправностей в работе оборудования | 1 |
|  | Участие в проверке узлов котлов после различных видов ремонта | 1 |
|  | Участие в ликвидации аварийных ситуаций | 2 |
| Итого |  | 36 |

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1Для реализации программы практики необходимы следующие документы:

-	положение   об   учебной   и   производственной   практике   студентов, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки;

- программа производственной практики, прошедшая процедуру согласования с работодателем;

- рабочие программы профессиональных модулей, прошедшие процедуру согласования с работодателем;

-	приказ  директора  о  направлении на практику с распределением студентов по местам практик;

- направление на практику;

- договоры с организациями о проведении производственной практики;

-	форма   дневника   студентов   для   регистрации   выполняемых   на   практике   работ (приложение 3);

- бланк отзыва-характеристики профессиональной деятельности студента (приложение 4).

4.2 Требования к условиям проведения производственной практики

Реализация   программы   предполагает   проведение   производственной   практики   на базе предприятий, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся и с которыми имеются прямые договоры.

Студенты в период прохождения практики обязаны:

-	полностью выполнить задания, предусмотренные программами практики;

-	соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка;

-	строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.

# Информационное   обеспечение   обучения.  Перечень рекомендуемых учебных изданий  иинтернет-ресурсов

Основные источники:

- Ящура, А.И. Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования [Текст]: справочник / А.И. Ящура.- М.: ЭНАС, 2010. – 504с.: ил.; 22 см. – 10000 экз. -  ISBN 978-5-93196-849-0.

- Правила технической эксплуатации электрических станций  и  сетей Российской Федерации [Текст] – М.: Издательство «Омега-Л», 2008. – 256 с.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов. ПБ 1—574-03. – СПб.: Изд. ДЕАН, 2008.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих  под давлением. ПБ 03-576-03. – С.П. 2008.

Интернет – ресурсы:

- Теплоэнергетическое оборудование [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http:// www.oborudka.ru  c регистрацией. - Заглавие с экрана. Дата обращения: 22.05.2013.

- Теплоэнергетика [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www. teploenergetika.info.  c регистрацией. - Заглавие с экрана. Дата обращения 22.05.2013.

4.3	Организация и руководство практикой

Производственная практика составляет 36  часов, проводится концентрированно после выполнения всего учебного плана  по  ПМ 05.

Организацию    производственной    практики    осуществляет    преподаватели    дисциплин профессионального цикла и представители от организации.

Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в три года.

Руководитель практики от техникума:

- участвует в разработке программы проведения практики и индивидуальных заданий по практике;

- согласовывает со студентом тему дипломной работы до начала практики;

- оказывает консультационно-методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий на практике;

- посещает места прохождения практики и проверяет соответствие выполняемой работы обучающихся программе практики;

- анализирует отчетную документацию обучающихся по итогам практики и оценивает их работу по выполнению программы практики;

- пишет рецензию на отчет по производственной практике;

-	организует и проводит защиту отчетов обучающихся по практике.

Организации, предоставляющие базу обучающимся для прохождения практики:

- заключают договора на организацию и проведение практики;

- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на практику;

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от организации, определяют наставников;

-	участвуют в процедуре оценивания результатов освоения общих и профессиональных компетенций в период прохождения практики;

-	обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка;

- пишут отзыв-характеристику на студента по окончании производственной практики.

Обучающиеся, осваивающие ППССЗ СПО, при прохождении практики в организациях:

- выполняют задания, предусмотренные программами практик;

- ведут дневник практики. В дневнике производственной практики необходимо записывать краткие сведения о проделанной работе в течение рабочего дня. Записи должны быть конкретными, четкими и ясными, с указанием характера и объема проделанной работы и ежедневно заверяться студентом собственноручно. По завершении производственной практики дневник заверяется подписью руководителя практики от организации и печатью данной организации;

- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;

- соблюдают требования охраны труда и правила пожарной безопасности;

- собирают практический материал для выполнения дипломного проекта;

- составляют отчет по результатам практики, который утверждается организацией;

- заверяют дневник практики у руководителя практики от предприятия;

- получают отзыв-характеристику от руководителя практики от предприятия, подтвержденные печатью или на фирменном бланке предприятия;

- по окончании практики предоставляют руководителю практики от техникума всю отчетную документацию по практике (дневник практики, отчет по практике, отзыв-характеристику);

- защищают отчет по практике.

Перед    началом    практики    проводится        организационное    собрание.    Посещение организационного  собрания  и консультаций по  практике - обязательное условие её прохождения.

Организационное собрание проводится с целью ознакомления студентов    с приказом, сроками практики,  порядком организации работы во время практики в организации, оформлением необходимой документации, правилами техники безопасности, распорядком дня, видами и сроками отчетности и т.п.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ

Аттестация производственной практики проводится в форме зачёта. К зачёту допускаются студенты, выполнившие требования программы практики и предоставившие полный пакет отчётных документов:

- дневник практики;

- отчёт   о практике;

-отзыв-характеристику о профессиональной деятельности.

Структура отчета и порядок его составления

Отчёт о производственной практике представляет собой комплект материалов, включающий в себя:

-титульный лист (приложение 1);

- копия приказа с предприятия об устройстве студента на практику, назначении

руководителя-наставника.

- задание на практику (приложение 2)

- дневник (приложение 3);

- отзыв-характеристику профессиональной деятельности   студента (приложение 4)

- содержание;

- основную часть, содержащую описание выполненных работ и выводы;

- список литературы;

- приложения.

Объем отчета 15-20   страниц печатного текста.

Все    необходимые    материалы    по    практике    комплектуются    студентом    в    папку-скоросшиватель в следующем порядке:

| № п/п | Расположение материалов в отчете | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Титульный лист | Шаблон в приложении 1. |
| 2. | Аттестационный лист | Пишется на бланке техникума. Подписывается руководителем практики от предприятия и заверяется печатью (приложение 3). |
| 3. | Дневник практики | Заполняется ежедневно (приложение 2). |
| 4. | Отчет о выполнении заданий по производственной практике | Пишется студентом. Отчет является ответом на каждый пункт задания на практику, которое сопровождается ссылками на приложения. |
| 5. | Приложения | Приложения представляют собой материал, подтверждающий выполнение заданий на практике, включают копии документов которые студент изучал и анализировал во время производственной практики, а также копии документов, подготовленных для выполнения дипломного проекта. Приложения имеют сквозную нумерацию. Номера страниц приложений допускается ставить вручную. |

Отчет обучающегося о прохождении практики должен иметь четкое построение, логическую последовательность и конкретность изложения материала, доказательность выводов и обоснованность предложений.

Содержание отчета– это перечень заголовков разделов (частей и других структурных единиц) с указанием страниц, на которых размещается каждый из них. Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте.

Введение– это вводная часть отчета, в которой дается:

- название, задачи, решаемые на практике;

- общая характеристика предприятия: структурная схема предприятия и его подразделений;

Заключение - на основе представленного материала в основной части отчета подводятся итоги практики, отмечаются выполнение цели, достижение  задач, получение новых знаний, умений, практического опыта, пожелания и замечания по прохождению практики, предложения по совершенствованию изученного предмета практики  на предприятии);

Список используемой литературы (включая нормативные документы, методические указания, должен быть составлен в соответствии с правилами использования научного аппарата);

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п.

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - TimesNewRoman, размер шрифта - 14 кегль

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Образец титульного листа отчета

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

УТВЕРЖДАЮ

____________________

(Руководитель практики от организации)

М.П.

_______________________________

(Должность)

_______________________

М.П.	(ФИО)

ОТЧЕТ

о производственной практике

по специальности 13. 02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

профессиональный модуль  ПМ 05 «Выполнение работ по одной  или нескольким  профессиям  рабочих, должностей служащих»

|  | Студента группы_____________ _____________И.О. Фамилия |
| --- | --- |
|  | Руководитель практики от техникума ____________И.О. Фамилия |

Год

Приложение №2.

Задание на практику

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«Уральский промышленно – экономический техникум»

Задание

на  производственную практику

Выдано обучающемуся   АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

________ курса         ______группы _______________________________________________

( Ф.И.О.  обучающегося)

Для прохождения практики  в: ________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование предприятия (организации) прохождения практики)

Дата начала практики «___» ________ 201_ г.

Дата окончания  практики «___» ________ 201__ г.

Дата сдачи отчёта по практике «__»_________ 20___ г.

| Виды работ | Кол-во часов |
| --- | --- |
| Участие в подготовительные работах перед пуском и в работах по пуску обслуживаемого оборудования | 2 |
| Выполнение работ по останову котла в ремонт и в резерв | 2 |
| Участие в работах по опробованию обслуживаемого оборудования | 1 |
| Участие в работах по опрессовке обслуживаемого оборудования | 1 |
| Обслуживание и контроль за работой оборудования системы топливоснабжения | 2 |
| Обслуживание и контроль за работой оборудования котельной путем обхода | 2 |
| Обеспечение бесперебойной работы котлов | 2 |
| Обеспечение бесперебойной работы оборудования газовоздушного тракта | 2 |
| Обеспечение бесперебойной работы оборудования газового хозяйства | 2 |
| Обеспечение бесперебойной работы оборудования мазутного хозяйства | 1 |
| Обеспечение бесперебойной работы оборудования системы продувок и устройств по очистке поверхностей нагрева котла | 1 |
| Обеспечение бесперебойной работы установки по вводу химических реагентов в пароводяной тракт котла | 1 |
| Обеспечение бесперебойной работы редукционно-охладительной установки | 1 |
| Обеспечение бесперебойной работы дымососов и вентиляторов | 1 |
| Обеспечение бесперебойной работы насосов | 1 |
| Обеспечение бесперебойной работы деаэраторов | 1 |
| Уход и контроль за работой арматуры | 1 |
| Уход и контроль за работой бакового хозяйства | 1 |
| Уход и контроль за работой оборудования системы технической воды | 2 |
| Уход и контроль за работой оборудования системы сжатого воздуха | 2 |
| Обслуживание и проверка исправности автоматики безопасности | 1 |
| Обслуживание и проверка исправности аварийной сигнализации | 1 |
| Обслуживание и проверка исправности автоматических защит барабанных и прямоточных паровых котлов. | 1 |
| Выявление и устранение неисправностей в работе оборудования | 1 |
| Участие в проверке узлов котлов после различных видов ремонта | 1 |
| Участие в ликвидации аварийных ситуаций | 2 |
| ИТОГО | 36 |

Распределение времени является примерным.

Задание выдал  «___» _______  20____ г.      _______________

подпись                                                      Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ДНЕВНИК

производственной практики

Фамилия ____________________________________________________________________

Имя и отчество ______________________________________________________________

Курс, группа _________________________________________________________________

Специальность ________________________________________________________________

Профессиональный модуль ______________________________________________________

______________________________________________________________________________

20__ - 20__ учебный год

Срок практики с _______________ по __________________

Наименование предприятия ______________________________________________________________________________

Руководитель практики от техникума ____________________________________________

Руководитель практики от предприятия __________________________________________

Без дневника практика не засчитывается

1. Инструкция по ведению дневника

Каждый студент, проходящий производственную практику, обязан ежедневно грамотно и аккуратно вести дневник, который помогает правильно организовать работу и контролировать её выполнение.

До выезда на предприятие необходимо получить программу практики, индивидуальное задание и необходимый инструктаж. В начале дневника студент записывает план работы, расписание (лекций, консультаций, семинаров) и экскурсий.

В дневнике ежедневно кратко записывается всё, что проделано за день в соответствии с программой и заданиями руководителей практики, для чего между страницами вшивается необходимое количества листов.

Придя на место практики, студент должен предъявить руководителю практики от предприятия дневник, программу, ознакомить его с индивидуальным заданием. получить инструктаж по технике безопасности, ознакомиться с рабочим местом и уточнить план работы. Систематически, в установленные дни, студент предъявляет дневник на просмотр руководителям практики, которые делают свои замечания и дают необходимые указания.

В конце практики дневник, просмотренный руководителями практика от техникума и предприятия, передается студентом руководителю практики от предприятия, который делает в них необходимые отметки, скрепляют подписью и печатью.

Заверенный дневник представляются в техникум непосредственно студентом.

Без дневника практика не засчитывается.

Согласовано

____________________

(Руководитель практики от организации)

М.П.

Рабочая программа практики

Плановый и исполнительный графики прохождения практики

| № | Наименование работ | Цех отдел | Рабочее место | Срок по плану | Срок фактический |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | конец | начало | конец |
|  | Участие в работах по пуску, останову, опробованию и опрессовке обслуживаемого оборудования |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по обслуживанию оборудования системы топливоснабжения, газовоздушного тракта, газового и мазутного хозяйства, системы продувок |  |  |  |  |  |  |
|  | Получение навыка работы по контролю за работой арматуры, бакового хозяйства, оборудования систем технической воды и сжатого воздуха |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в обеспечении бесперебойной работы котлов, оборудовании газового и мазутного хозяйства, деаэраторов, насосов, арматуры |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль за исправностью работы автоматики безопасности, аварийной сигнализации и автоматических защит |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в проверке узлов котлов после различных видов ремонта |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в работах по выявлению и устранению неисправностей в работе оборудования |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в ликвидации аварийных ситуаций |  |  |  |  |  |  |

Руководитель практики от техникума

Руководитель практики от предприятия

М.П.

3. Листок для деловых заметок

(Адреса предприятий, осмотренных в порядке  экскурсий, их краткая характеристика)

Фамилия, имя, отчество руководящих работников предприятия, активно участвовавших в производственном обучении в период практики и т.д.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дневник практиканта

| Месяц и число | Рабочее место | Наименование выполненных работ | Замечание и подпись руководителя практики от предприятия |
| --- | --- | --- | --- |

Подпись руководителя практики от предприятия ________

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ-ХАРАКТЕРИСТИКА

Выдан _______________________________________________________________________, обучающемуся(йся) на____ курсе по специальности  СПО

13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

код и наименование

прошедшему производственную практику   по профессиональному модулю

ПМ.05 «Выполнение работ по одной  или нескольким профессиям  рабочих»

в объеме 36 часов   с «___»____________20____г. по  «___»___________20___г.

в организации ______________________________________________________ __________________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес

Результаты получения практического опыта

| Виды деятельности | Оценка результата (по трехбальной системе) |
| --- | --- |
|  | 0 (не освоил) | 1 (плохо освоил) | 2 (хорошо освоил) |
| Участие в работах по пуску, останову, опробованию и опрессовке обслуживаемого оборудования |  |  |  |
| Обеспечение бесперебойной работы оборудования системы топливоснабжения, газовоздушного тракта, газового и мазутного хозяйства, системы продувок и устройств по очистке поверхностей нагрева котла, дымососов и вентиляторов, насосов, деаэраторов |  |  |  |
| Уход и контроль за работой арматуры, бакового хозяйства, оборудования систем технической воды и сжатого воздуха |  |  |  |
| Обслуживание и проверка исправности автоматики безопасности, аварийной сигнализации и автоматических защит |  |  |  |
| Участие в проверке узлов котлов после различных видов ремонта и в ликвидации аварийных ситуаций |  |  |  |

Программа освоена при наборе не менее 5 баллов

Овладение общими компетенциями

| Код | Наименование результата обучения | Показатели освоения |
| --- | --- | --- |
|  |  | освоил | не освоил |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |  |  |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |  |  |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |  |  |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |  |  |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |  |  |
| ОК 6 | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |  |  |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |  |  |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |  |  |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |  |  |

Программа практики                                                         освоена /не освоена

Оценка по практике ___________________________________________________________

Руководитель практики от организации   __________________________________________                                                                                                                                            Ф. И. О.                                                  должность

_____________________

подпись, М.П.

«_____» _______________20___ г.

Итоговая оценка по практике ____________________________________________________

Руководитель практики от техникума ________________    преподаватель    ___________

Ф. И. О.                           должность                          подпись

«_____» _______________20    г.

С результатами прохождения практики ознакомлен(а)  ____________________    ______

Ф. И. О.   обучающегося                    подпись

«_____» _______________20    г.

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б

ДНЕВНИК-ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ

| № п/п | Виды работ | Примерный перечень предоставляемых документов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участие в работах по пуску, останову, опробованию и опрессовке обслуживаемого оборудования | Отчет о выполненных работах |
| 2 | Выполнение работ по обслуживанию оборудования системы топливоснабжения, газовоздушного тракта, газового и мазутного хозяйства, системы продувок | Схемы установок и их описание |
| 3 | Получение навыка работы по контролю за работой арматуры, бакового хозяйства, оборудования систем технической воды и сжатого воздуха | Отчет о выполненных работах и схемы систем |
| 4 | Участие в обеспечении бесперебойной работы котлов, оборудовании газового и мазутного хозяйства, деаэраторов, насосов, арматуры | Инструкции по эксплуатации оборудования и охране труда |
| 5 | Контроль за исправностью работы автоматики безопасности, аварийной сигнализации и автоматических защит | Схемы защит и перечень КИП |
| 6 | Участие в проверке узлов котлов после различных видов ремонта | Графики ППР |
| 7 | Участие в работах по выявлению и устранению неисправностей в работе оборудования | Режимные карты котлов с перечнем их технических характеристик |
| 8 | Участие в ликвидации аварийных ситуаций | План противоаварийных тренировок |

Руководитель практики от предприятия ____________________________

М.П.

Дата «_____» ________________ 20   г.