Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

программа

учебной практики

ПМ 04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»

(слесарь-электрик по ремонту электрооборудования)

для специальности

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (базовой подготовки)

Направление подготовки: электро- и теплоэнергетика

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ учебной практики | 4 |
| 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ | 5 |
| 3.СТРУКТУРА и содержание производственНОЙ практики | 7 |
| 4.условия реализации производственНОЙ практики | 11 |
| 5.Контроль и оценка результатов практики 6.ПРИЛОЖЕНИЯ | 13 |

1. паспорт рабочей  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

«Электромонтажная практика»

  - Область применения  программы

Рабочая программа учебной практики(электромонтажная)ПМ 04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»

(слесарь-электрик по ремонту электрооборудования)является частью основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  (базовой подготовки).

  - Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: учебная практика входит в состав ПМ 04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»

(слесарь-электрик по ремонту электрооборудования) по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  » в части освоения основного вида профессиональной деятельности: организация  технического   обслуживания  и  ремонта  электрического и электромеханического оборудования.

Практика УП.04  «Электромонтажнаяпрактика» является разделом учебной практики и проводится в  5семестре на 3 курсе.

1.3. Цели и задачи учебной практики

Задачей практики является практическое закрепление знаний, полученных по МДК 04.01  «Монтаж электрического и электромеханического оборудования».

18590 «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и  проверку электрического  и электромеханического оборудования.

ПК 1.2. Организовывать  и  выполнять  техническое  обслуживание  и  ремонт электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.3. Осуществлять  диагностику  и  технический  контроль  при       эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.

Согласно профессиональному стандарту «Слесарь-электрик» утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «17» сентября 2014 г. №646н, студент в ходе изучения модуля должен выполнять трудовые функции на 3 уровень квалификации:

- ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин.

- соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами.

- лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей.

- прокладка и сращивание электропроводов и кабелей; установка соединительных муфт, коробок.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ с применением безопасных приемов труда на территории предприятия и в производственных помещениях;

- проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;

- сборки  и монтажа по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;

уметь:

- пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования;

- выполнять соединение, ответвление и оконцевание жил  проводов и кабелей различными способами (болтовым, пайкой, сваркой, опрессовкой);

- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций;

- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий;

- проверять маркировку схем;

- выявлять и устранять отказы, неисправности и повреждения электрооборудования с простыми схемами включения.

- выполнять расчѐты и эскизы, необходимые при сборке изделия;

- читать электрические схемы различной сложности;

- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;

- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом;

- выполнять проверку и измерения мегомметром сопротивления изоляции распределительных сетей, статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выводов кабелей;

- выполнять прокладку кабеля, проводов;

- применять безопасные приемы ремонта;

- контролировать выполнение заземления, зануления;

знать:

- способы соединения, ответвления и оконцевания жил  проводов и кабелей;

- -обозначения выводов обмоток электрических машин;

- -припои, флюсы, проводниковые и электроизоляционные материалы и их основные характеристики и классификацию;

- приемы нахождения и устранения неисправностей в электросетях;

- правила прокладки кабелей в помещениях, под землей и на подвесных тросах;

- правила и способы монтажа и ремонта электрооборудования в объеме выполняемых работ;

- наименование, назначение и правила пользования применяемым рабочим и контрольно-измерительным инструментом и основные сведения о производстве и организации рабочего места;

- приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов низкого напряжения;

- правила оказания первой помощи при поражении электрическим током;

- правила техники безопасности при обслуживании электроустановок в объеме квалификационной группы 2;

- приемы и последовательность производства такелажных работ.

- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных работ;

- требования безопасности выполнения  электромонтажных работ;

- технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта электрооборудования.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной практики - 72 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом электроизмерительной практики является освоение общих (ОК) компетенций:

| Код | Наименование результата практики |
| --- | --- |
| ОК 1. | ## Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | ## Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3. | ## Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. |
| ОК 4. | ## Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5. | ## Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности |
| ОК 6. | ## Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | ## Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

Получения практического опыта:

| Вид профессиональной деятельности | Код | Наименование результатов практики |
| --- | --- | --- |
| ПМ 04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (слесарь-электрик по ремонту электрооборудования) | ПК 1.1 | Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования. |
|  | ПК 1.2 | Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. |
|  | ПК 1.3 | Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

| Коды формируемых компетенций | Наименование профессионального модуля | Объём времени¸ отводимый на практику (час, нед.) | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК1.1,ПК 1.2, ПК 1.3 | ПМ 04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (слесарь-электрик по ремонту электрооборудования) | 72 | - курс |

  - СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ЭлектроМОНТАЖНАЯ  ПРАКТИКА

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем часов |  | Уровень освоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования. ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. |  |  |  |  |  |
| ##### Тема 1. Техника безопасности при выполнении электромонтажных работ. Электромонтажный инструмент. | Причины поражения электрическим током; виды электрических травм. Действие электрического тока на организм человека. Защитные устройства в электроустановках. Индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током. Доврачебная помощь при поражении электрическим током. Виды электромонтажного инструмента. |  | 2 |  | 1 |
| Тема 2. Изучение схем подключения розеточной и осветительной сети. Монтаж схем подключения розеточной и осветительной сети. | Последовательность, способы и приемы разделки сращивания, окольцевания, проводов. |  | 2 |  | 2 |
|  | Монтаж схем подключения управления освещением. Схемы осветительных установок помещений различного назначения. Разметка проводки. Порядок монтажа электропроводки.Порядок монтажа светильников, установочных приборов. |  | 2 |  |  |
|  | Способы и последовательность монтажа открытой прокладки проводов. Проверка качества выполненных работ. Виды возможного брака испособы его предупреждения. |  | 2 |  |  |
| Тема 3. Изучение схем подключения освещением: проходные выключатели, фотодатчики, датчики движения. | Монтаж схем подключения управления освещением. |  | 6 |  | 2 |
|  | Проверка качества выполненных работ. Виды возможного брака испособы его предупреждения. |  | 2 |  |  |
| Тема 4. Изучение схем подключения приборов учета электроэнергии. | Монтаж схем подключения электроснабжения квартиры. |  | 4 |  | 2 |
|  | Разметка мест установки электроизмерительных приборов. Установка электроизмерительных приборов вертикальным способом. Установка электроизмерительных приборов горизонтальным способом. Подключение однофазных счетчиков учета энергии. Подключение трехфазных счетчиков учета энергии. Измерение сопротивления защитного заземления и сопротивления изоляции проводников при помощинеисправностей. |  | 4 |  |  |
| Тема 5. Изучение схем подключения реле времени. | Монтаж схем подключения. |  | 6 |  | 2 |
|  | Проверка качества выполненных работ. Виды возможного брака испособы его предупреждения. |  | 2 |  |  |
| Тема 6. Исследование электрических параметров магнитного пускателя. Исследование теплового реле. | Монтаж схем подключения нереверсивного магнитного пускателя. Проверка качества выполненных работ. Виды возможного брака испособы его предупреждения. |  | 8 |  | 2 |
| Тема 7. Монтаж схемы реверсивного магнитного пускателя с подсветкой и включением конечников. Поиск неисправностей. | Проверка качества выполненных работ. Виды возможного брака испособы его предупреждения. |  | 8 |  | 2 |
| Тема 8. Монтаж схемы реверсивного магнитного пускателя через клемник. Поиск неисправностей. | Проверка качества выполненных работ. Виды возможного брака испособы его предупреждения. |  | 8 |  | 2 |
| Тема 9. Монтаж схем управления электрооборудованием общественного здания. Поиск неисправностей. | Проверка качества выполненных работ. Виды возможного брака испособы его предупреждения. |  | 8 |  | 2 |
| Тема 10. Монтаж схем управления промышленным электрооборудованием. Поиск неисправностей. | Диагностика неисправности в 3-х фазных электродвигателях с короткозамкнутым ротором Диагностика неисправности в однофазных электродвигателях Сборка и разборка электродвигателей. Определение неисправностей в обмотке электродвигателей. Определение начала и конца обмоток электродвигателя. Составление и сборка схем управления асинхронным электродвигателем. |  | 8 |  | 2 |
| Всего: |  |  | 72 |  |  |

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики:

-  положение об учебной  практике студентов,  осваивающих программу подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования;

-  программа учебной  практики;

-  график защиты отчетов по практике.

  - Требования к материально-техническому обеспечению практики

Реализация программы практики  предполагает наличие учебной  мастерской «Электромонтажной».

Оборудование мастерской  «Электромонтажная» и рабочих мест мастерской:

- инструменты для опрессовки медных наконечников и гильз: пресс-клещи ПК-3, РК-4; пресс ручной механический РМП-9, РМП-22М;

-стенд с электрооборудованием управления  асинхронным электродвигателем;

стенд для сборки электрических схем освещения;

-стенд испытательный   с   напряжениями на зажимах 12, 36, 220, 380 В;

-комплект защитных средств, набор электромонтажного инструмента, электроизмерительные приборы;

- низковольтное электротехническое оборудование, пускорегулирующая аппаратура;

-натуральные образцы: монтажные провода и кабели, открытая электропроводка плоскими проводами, проводка на изоляторах; светильники и источники света, электродвигатель (разборный и в сборе), электрические аппараты;

-стенды: пооперационная разделка кабеля,  способы соединения медных и алюминиевых жил проводов, кабелей;

-комплект плакатов.

- макеты: командоаппараты, контакторы, реле различных видов;

-  натуральные образцы:

- стенды: электрические цепи и основы электроники, электрические аппараты, стенд-схема управления электродвигателем;

- съемник, электродвигатель, генератор.

Отчет по практике составляется по мере прохождения программы, каждый его раздел оформляется к моменту окончания практики. В отчете должны быть отражены все вопросы программы практики. Все описания должны сопровождаться эскизами, схемами, графиками. Оформление отчета должно соответствовать требованиям ЕСКД.

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Г.Н. Дубинский. «Наладка устройств электроснабжения напряжением до 1000 В». – М.: СОЛОН_ПРЕСС, 2013г.

- Л.Г. Левин, Н.Г. Грунтович. «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования -Минск.: Новое знание, 2013г.

- Р.А. Кисаринов. «Наладка электрооборудования».- М.: Радиософт, 2013 г.

- Б.Д. Бадагуев. «Электромонтажные работы» - М.: Альфа-Пресс, 2012 г

- М. Браун Электрические цепи  и электротехнические устройства . Диагностика неисправностей. М.: Додека–ХХI, 2012 г.

- В. Д. Маньков, С. Ф. Заграничный. Справочно-методическое пособие по изучению и применению СП 31-110-2003 Свода правил по проектированию и строительству "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий".СП-Б. «Электросервис» 1014

Дополнительные источники:

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2-хкн.: учеб.для нач. проф. образования. – М.: ИРПО; Изд.центр «Академия», 2000.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: Учеб. для нач.проф.образования. – М.: ИРПО;ПрофОбрИздат, 2002. – 240с.

- Сибикин Ю.Д.,  Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ; М, Академия 2010.

- Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия»,2008.- 224с.Котеленец Н.Ф., Акимов Н.А, Антонов М.В. Испытания, эксплуатация и ремонт электрических машин: учебник.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 384с.

- Кудрин Б.И., Минеев А.Р. Электрооборудование промышленности: учебник.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 480с

- Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий/Б.И.Кудрин, Л.Т.Магазинник, М.Г.Ошурков и др.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».-432с.

- Нестеренко В.М.  Технология электромонтажных работ; М, Академия 2000г

- Кисаримов Р.А. Справочник электромонтёра., М. РадиоСофт. 2006г.

- Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: учеб.пособие.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 4-е изд.,стер.-320с.

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ: учеб.пособие.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 5-е изд.,стер.-592с.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Министерство энергетики Российской Федерации. Утв. приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Утв. приказом Минэнерго России  .№204 от 08.07.2002.

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. 4 – е издание переработанное и дополненное, с изменениями. Утв. начальником Главгосэнергонадзора от 21.12.1984 г.

- Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 336с.

- Сайты: www. Smart – home. Spb.ru; www. eleczon.ru; www. ekb.pulscen.ru;

- www. elektrotehnik.ru; www.semi.com.tw; www.chat.ru/~vare.ru;

- www.rizne.by.ru.

- ТехСовет. Информационно - рекламный журнал. Издательский дом

- АБАК – ПРЕСС.

- Электротехнический рынок. Отраслевой рекламно-информационный журнал. Издательство ООО «Маркетинговая машина».

- ЭнергоStyle. Журнал. Изд-во «Лаборатория издательских технологий».

- Энергоанализ и эффективность. Научно-технический журнал. ООО «Издательство «Иновация».

- Энергия регионов. Деловой научно-популярный журнал. Издательство ООО «РИА «Регион- Контакт».

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ

Формой отчетности  студента по учебной  практике является дневник практики и приложений к отчету, аттестационный лист-характеристика по практике руководителей практики от организации и образовательной организации, свидетельствующих о приобретении практического опыта, формировании   общих   компетенций,   освоении  профессионального модуля.

Учебная практика завершается зачетом при условии положительного аттестационного листа-характеристики по практике руководителя практики образовательной организации об уровне освоения общих компетенций и приобретении практического опыта в период прохождения практики, полноты и своевременности представления дневника практики.

Студент в один из последних дней практики защищает отчет по практике.  По результатам защиты студентами отчетов выставляется зачет по практике.

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы:

- титульный лист;

- дневник прохождения практики;

- аттестационный лист.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТА

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования. | - использование основных измерительных приборов; - расчет и выбор элементов схем электроснабжения и защиты; выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования | Практический контроль выполнения производимых работ |
| ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. | - понимать условия эксплуатации электрооборудования; - знать действующую нормативно-техническую документацию по специальности; применять правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта; |  |
| ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. | - проводить анализ неисправностей электрооборудования; - оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования; - осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; - осуществлять метрологическую поверку изделий; - производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только получение практического опыта, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ## ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Демонстрация интереса к будущей профессии. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы Текущий контроль в форме: Оценки в ходе защиты отчета по практике Текущий контроль в форме: Оценки в ходе защиты отчета по практике Текущий контроль в форме: Оценки в ходе защиты отчета по практике |
| ## ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | Выбор и применение методов и способов решения практических задач при выполнении слесарных и сварочных работ. Оценка эффективности и качества выполнения работ. |  |
| ## ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. | Решение стандартных и нестандартных профессиональных задач при выборе методов и последовательности проведения слесарных и сварочных работ. |  |
| ## ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | Эффективный поиск необходимой информации; Использование различных источников для поиска информации, включая электронные |  |
| ## ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности | Применение программных продуктов в процессе составления технологической последовательности выполнения работ. |  |
| ## ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | Умение слушать собеседника и отстаивать свою точку зрения |  |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | Самоанализ и коррекция результатов собственной работы |  |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься ## самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля |  |
| ## ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Анализ инноваций в энергетической области |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Образец титульного листа отчета

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ОТЧЕТ

Об учебной практике

по специальности 13. 02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудованияпрофессиональный модуль

ПМ 04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»

(слесарь-электрик по ремонту электрооборудования)

|  | Студента группы_____________ _____________И.О. Фамилия |
| --- | --- |
|  | Руководитель практики от техникума ____________И.О. Фамилия |

Год

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ДНЕВНИК

учебной практики

Фамилия ____________________________________________________________________

Имя и отчество ______________________________________________________________

Курс, группа _________________________________________________________________

Специальность_______________________________________________________________

Профессиональный модуль___________________________________________________

____________________________________________________________________________

20__ - 20__ учебный год

Срок практики с _______________ по __________________

Руководитель практики от техникума ____________________________________________

Без дневника практика не засчитывается

1. Инструкция по ведению дневника

Каждый студент, проходящий учебную практику, обязан ежедневно грамотно и аккуратно вести дневник, который помогает правильно организовать работу и контролировать её выполнение.

В дневнике ежедневно кратко записывается всё, что проделано за день в соответствии с программой и заданиями руководителей практики, для чего между страницами вшивается необходимое количества листов.

Придя на место практики, студент должен предъявить руководителю практики дневник, программу, ознакомить его с индивидуальным заданием, получить инструктаж по технике безопасности, ознакомиться с рабочим местом и уточнить план работы. Систематически, в установленные дни, студент предъявляет дневник на просмотр руководителю практики, который делает свои замечания и дают необходимые указания.

Без дневника практика не засчитывается.

| Месяц и число | Рабочее место | Наименование выполненных работ | Замечание и подпись руководителя практики |
| --- | --- | --- | --- |

Дневник практиканта

Подпись руководителя практики от техникума  _________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ-ХАРАКТЕРИСТИКА

Выдан _______________________________________________________________________,

ФИО

обучающемуся(йся) на____ курсе по специальности  СПО

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

код и наименование

прошедшему учебную практику   по профессиональному модулю

ПМ 04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»

(слесарь-электрик по ремонту электрооборудования)

код и наименование

в объеме 72 часов с «____»_________20___г. по «____»________20___г.

1. За время практики выполнены виды работ:

| Виды работ выполненных во время практики | Оценка (по пятибалльной шкале) | Подпись руководителя практики |
| --- | --- | --- |
| Выполнение монтажа электропроводки в щитке согласно электрической схеме. |  |  |
| Подключение аппаратуры низковольтных комплектных устройств согласно электрической схеме. |  |  |
| Электромонтаж аппаратов управления (выключатели, контакторы, пускатели и т.п). |  |  |
| Электромонтаж аппаратов автоматического регулирования (реле, таймеры, фотоэлементов, детекторов движения, термостатов и т.п.), компоненты KNX. |  |  |
| Выполнение монтажа электропроводки в щитке согласно электрической схеме. |  |  |
| Выполнение проверки схемы электромонтажа без напряжения. |  |  |
| Диагностика электрических установок и определение причины неисправностей. |  |  |
| Устраняет неисправности электрических установок. |  |  |
| Использует измерительное оборудование. |  |  |
| Составление и сборка схем нереверсивного управления асинхронным электродвигателем. |  |  |
| Составление и сборка схем реверсивного управления асинхронным электродвигателем. |  |  |

2. За время практики  обучающийся проявил личностные  и деловые качества:

| № | Проявленные личностные и деловые качества | Степень проявления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Не проявлял | Проявлял эпизодически | Проявлял регулярно |
| 1 | ОК 1. Понимание сущности и социальной значимости профессии «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» |  |  |  |
| 2 | ОК 2. Ответственное отношение к выполнению порученных производственных заданий. |  |  |  |
| 3 | ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. |  |  |  |
| 4 | ОК 4. Самооценка и самоанализ выполняемых действий. |  |  |  |
| 5 | ОК 5. Использование информационно-коммуникационных технологий при освоении вида профессиональной деятельности. |  |  |  |
| 6 | ## ОК 6. Способность работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |  |  |  |
| 7 | ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. |  |  |  |
| 8 | ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматьсясамообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |  |  |  |
| 9 | ## ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |  |  |  |

3.За время прохождения практики  у обучающегося были сформированы компетенции

| № | Перечень общих и профессиональных компетенций |  |  | Компетенция (элемент компетенции) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сформирована, оценка (по пятибалльной шкале) | не сформирована |  |
| 1. Общие компетенции |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ## ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |  |  |  |  |  |
| 2 | ## ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |  |  |  |  |  |
| 3 | ## ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. |  |  |  |  |  |
| 4 | ## ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |  |  |  |  |  |
| 5 | ## ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |
| 6 | ## ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |  |  |  |  |  |
| 7 | ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. |  |  |  |  |  |
| 8 | ## ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |  |  |  |  |  |
| 9 | ## ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |  |  |  |  |  |
| 2. Практический опыт |  |  |  |  |  |  |
| №п/п |  | Код и формулировка ПК | Основные показатели оценки результата | Компетенция (элемент компетенции) |  |  |
|  |  |  |  | сформирована, оценка (по пятибалльной шкале) |  | не сформирована |
| 1. |  | ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования. | - использование основных измерительных приборов; - расчет и выбор элементов схем электроснабжения и защиты; - выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования |  |  |  |
| 2 |  | ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. | - понимать условия эксплуатации электрооборудования; - знать действующую нормативно-техническую документацию по специальности; - применять правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта; |  |  |  |
| 3 |  | ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. | - проводить анализ неисправностей электрооборудования; - оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования; - осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; - осуществлять метрологическую поверку изделий; - производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; |  |  |  |

Итоговая оценка по практике ___________________________________________________

Руководитель практики от техникума ________________преподаватель    ___________

Ф. И. О.               должность                          подпись

«_____» _______________20    г.

С результатами прохождения практики ознакомлен(а)  ____________________    ______

Ф. И. О. обучающегосяподпись

«_____» _______________20    г.