Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

рабочая программа

профессионального модуля

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО

ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛНОЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ

Укрупненная группа 13.00.00  Электро- и теплоэнергетика

Специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования

Базовая подготовка

2016

Рабочая программа профессионального модуля разработана  на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования  по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования

| Одобрена цикловой комиссией электроэнергетики Председатель комиссии ______________ Н. А. Шурова Протокол № 1 от «25» августа 2016г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебной работе АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум» ________________ Н.Б. Чмель «29» августа 2016 г. |
| --- | --- |

Организация-разработчик:  АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

Разработчик: Данилова Е.В.,  преподаватель АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

Техническая экспертиза рабочей программы профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» пройдена.

Эксперт:

Методист АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

____________________Т.Ю. Иванова

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» (базовой подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ.

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной профессиональной образовательной программы по специальности  13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» в соответствии с требованиями  ФГОС СПО поколения.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 5 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 8 |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 10 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 13 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Выполнение работ по профессии рабочих (одной или нескольких)

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностях служащих соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования.

ПК1.3Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.

ПК1.4Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области электроэнергетики при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования;

использования основных измерительных приборов;

уметь:

определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем;

подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования;

организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования;

проводить анализ неисправностей электрооборудования;

эффективно использовать материалы и оборудование;

заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования;

оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования;

осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования;

осуществлять метрологическую поверку изделий;

производить диагностику оборудования и определение его ресурсов;

прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования;

знать:

технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин;

классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли;

элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием;

классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в электроприводах;

выбор электродвигателей и схем управления;

устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и защиты;

физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования;

условия эксплуатации электрооборудования;

действующую нормативно-техническую документацию по специальности;

порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний;

правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта;

пути и средства повышения долговечности оборудования;

технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 381 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 201час, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  134 часа;

самостоятельной работы обучающегося –  67 часов;

учебной практики – 72 часа

производственной практики – 108 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 1.2 | Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 1.3 | Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 1.4 | Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля  ПМ. 04

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Код профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. Уч. Нагр.) практика | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности),** часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 | МДК04.01Монтаж электрического и электромеханического оборудования | 120 | 80 | 40 |  | 40 |  |  |  |
|  | МДК 04.02 Электробезопасность | 81 | 54 | 20 |  | 27 |  |  |  |
| ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 | УП 04 Учебная практика (электромонтажная). |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
| ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 | ПП 04 Производственная практика (электромонтажная) |  |  | 108 |
|  | Всего | 201 | 134 | 40 |  | 67 |  | 72 | 108 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| МДК 04.01 Монтаж электрического и электромеханического оборудования |  | 120 |  |
|  |  | Содержание | 40 |  |
|  | 1 | Введение Перспективы развития методов монтажа электрического и электромеханического оборудования. Пути экономии материальных и энергетических ресурсов при монтаже электрооборудования. Значение выполнения правил техники безопасности при производстве работ. | 2 |  |
|  | 2 | Нормативно-техническая документация. Индустриализация электромонтажных работ Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Область применения, назначение, содержание. СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок», ГОСТ 12.3.032 – 84 «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности». Индустриализация электромонтажных работ. Сведения об электромонтажных изделиях. Инструмент, приспособления и механизмы, используемые при производстве электромонтажных работ. | 2 |  |
|  | 3 | Технология монтажа электропроводок Виды электропроводок. Требование к электропроводкам. Технология монтажа открытых электропроводок. Технология монтажа скрытых электропроводок. Технология монтажа электропроводок в трубах, лотках и коробах. | 2 |  |
|  | 4 | Технология монтажа устройств заземления и защиты Заземление и защитные меры безопасности. Технология выполнения работ по устройству заземления. Монтаж защитного заземления. | 2 |  |
|  | 5 | Технологические приемы получения контактных соединений Технология контактных соединений электросваркой, термитной и пропано-кислородной сваркой. Технология контактных соединений опрессованием. Технология контактных соединений пайкой, сжимами. Основные способы соединений и монтаж шинопроводов, осветительных и силовых распределительных щитов и пунктов. Нормы приемо-сдаточных испытаний и проверка смонтированных проводок. Меры безопастности при монтаже и испытании электропроводок. | 2 |  |
|  | 6 | Классификация кабелей и кабельных сетей по конструктивным признакам Область применения кабельных линий и общие требования к ним. Элементы конструкции силового кабеля и их назначение. Хранение и подготовка кабелей для прокладки | 2 |  |
|  | 7 | Технология прокладки кабельных линий Прокладка кабельных линий в траншеях, блоках, кабельных каналах, туннелях, эстакадах и галереях. Прокладка кабельных линии внутри помещений | 2 |  |
|  | 8 | Технология монтажа концевых заделок и соединительных муфт Технология разделки концов кабелей. Технология монтажа соединительных муфт на кабелях напряжением до 10 кВ. Технология монтажа концевых муфт и заделок внутренней установки на кабелях напряжением до 10 В. Техника безопасности при монтаже и испытании кабельных линий. | 2 |  |
|  | 9 | Общие требования к воздушным линиям электропередач Конструктивные элементы В.Л. Требования к монтажу В.Л. в населенной, не населенной и труднодоступной местности. Стрела прогиба В.Л., габарит В.Л., длина пролета, длина анкерного участка. | 2 |  |
|  | 10 | Технология монтажа линии электропередачи напряжением до 1 кВ. Подготовительные работы. Разметка мест установки опор. Устройство котлованов и монтаж опор, изоляторов, проводов. Устройство вводов В.Л. в здания. Т.Б. при монтаже В.Л. напряжением до 1 кВ. | 2 |  |
|  | 11 | Технология монтажа силового электрооборудования Последовательность работ по монтажу подстанций. Монтаж изоляторов, шин. Монтаж разъединителей, масляных выключателей, предохранителей высокого напряжения, измерительных трансформаторов тока и напряжения. Монтаж силовых трансформаторов. | 2 |  |
|  | 12 | Технология монтажа комплектных трансформаторных подстанций Комплектные трансформаторные подстанции внутренней установки. Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки. Последовательность работ по монтажу комплектных трансформаторных подстанций. | 2 |  |
|  | 13 | Монтаж комплектных распределительных устройств Оборудование комплектных распределительных устройств внутренней установки. Комплектные распределительные устройства наружной установки. Технология монтажа комплектных распределительных устройств внутренней установки. Технология монтажа комплектных распределительных устройств наружной установки (КРУН). | 2 |  |
|  | 14 | Монтаж оборудования открытых распределительных устройств на напряжение до 110 кВ. Оборудование открытых распределительных устройств и подстанций. Технология монтажа оборудования открытых распределительных устройств и подстанций. Монтаж и сборка силовых трансформаторов. Техника безопасности. | 2 |  |
|  | 15 | Монтаж вторичной коммутации Назначение вторичной коммутации. Основные приемы и методы монтажа вторичных цепей. Монтаж вторичных цепей в щитах и панелях управления. Маркировка цепей вторичной коммутации. Т.Б. при выполнении электромонтажных работ | 2 |  |
|  | 16 | Монтаж электрических машин, поступающих к месту установки в собранном виде Подготовительные работы. Ревизия электрических машин. Технологическая последовательность монтажа электрических машин, поступающих в собранном виде. Техника безопасности при монтаже электрических машин. Монтаж электрических машин, поступающих к месту установки в разобранном виде Подготовительные работы. Ревизия конструктивных элементов электрических машин. Технология монтажа электрических машин, прибывающих с заводов-изготовителей в разобранном виде. Сопряжение и центровка валов. Сушка машин. Испытание изоляции машин перед пуском. Техника безопасности при выполнении монтажных работ. | 2 |  |
|  | 17 | Монтаж аппаратуры управления Общие сведения об аппаратуре управления. Требования к аппаратам управления. Подготовительные работы. Монтаж низковольтного оборудования. Техника безопасности при монтаже низковольтных аппаратов. | 2 |  |
|  | 18 | Требования к электрооборудованию кранов и подъемников. Монтаж электрооборудования Общие сведения о кранах и подъемниках. Требования к электрооборудованию кранов и подъемников. Монтаж троллеев, электропроводки, электродвигателей, тормозных электромагнитов, конечных выключателей, электрооборудования кабины крана. Монтаж аппаратуры управления Монтаж аппаратуры кабины крана. Монтаж пускорегулирующих сопротивлений. Монтаж барабанных или кулачковых контроллеров, конечных выключателей – ограничителей хода перемещения хода тележки крана. Техника безопасности при выполнении электромонтажных работ. | 4 |  |
|  | 19 | Общие сведения, монтаж и защита конденсаторных установок и аккумуляторных батарей Общие сведения о конденсаторных установках и аккумуляторных батареях. Требования к БСК и АКБ. Монтаж стационарных аккумуляторных батарей. Монтаж статических конденсаторов. Защита конденсаторных установок и АКБ. Т.Б. при монтаже аккумуляторов и конденсаторов. | 2 |  |
|  |  | Практические работы | 40 |  |
|  | 1. | Выбор кабеля для заданного перечня электроприемников. | 4 |  |
|  | 2 | Выбор кабеля и кабеленесущих конструкций для заданного перечня электроприемников. | 4 |  |
|  | 3 | Составление кабельно-трубного журнала | 4 |  |
|  | 4 | Составление схем прокладки кабельных линий. | 4 |  |
|  | 5 | Изучение технологии монтажа кабельных муфт до 10 кВ, выбор инструмента. | 4 |  |
|  | 6 | Изучение последовательности выполнения разделки силового кабеля и кабельных муфт с бумажной изоляцией до 10 кВ. | 4 |  |
|  | 7 | Изучение обозначений и составление монтажных схем. | 4 |  |
|  | 8 | Составление монтажной схемы управления электродвигателем через ПЛК. | 2 |  |
|  | 9 | Составление монтажной схемы электроснабжения коттеджа. | 2 |  |
|  | 10 | Составление монтажной схемы управления ЭП конвейера. | 4 |  |
|  |  | Лабораторные работы |  |  |
|  | 1 | Монтаж схемы управления электродвигателем программируемым логическим контроллером (ПЛК) | 4 |  |
|  |  | Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы по теме | 40 |  |
|  | 1 | Составить опорный конспект Требование к прокладке кабелей во взрывоопасных помещениях. Технология монтажа и прокладки кабелей во взрывоопасных помещениях. | 4 |  |
|  | 2 | Составить конспект Защита воздушных линий от перенапряжений. Борьба с холодом и вибрацией проводов. Заземление железобетонных, металлических и конструктивных элементов деревянных опор. | 4 |  |
|  | 3 | Подготовить презентацию: «Технология монтажа светильников общего применения, взрывозащищенных светильников. Технология монтажа электроустановочных устройств». | 4 |  |
|  | 4 | Составить проблемный доклад: Конструктивные особенности контрольных кабелей. Способы прокладки. Монтаж концевых заделок и соединительных муфт. | 4 |  |
|  | 5 | Составить конспект: Технология монтажа взрывозащищенных электродвигателей. | 6 |  |
|  | 6 | Подготовить презентацию: Монтаж выключателей нагрузки. Монтаж разрядников. Монтаж многообъемных баковых выключателей. Монтаж заземляющих устройств. | 4 |  |
|  | 7 | Составить конспект: Технология монтажа короткозамыкателей и отделителей. | 6 |  |
|  | 8 | Подготовить презентацию: Технология монтажа магнитных станций, щитов управления и станций управления | 8 |  |
| МДК 04.02 Электробезопасность |  | 81 |  |
|  | Раздел 1 Опасность поражения человека электрическим током | 20 |  |
| Тема 1.1. Действие электрического тока на организм человека, виды электротравм. | Содержание |  |  |
|  | 1 | Действие электрического тока на организм человека, виды электротравм. Введение Цели и задачи предмета. Общее ознакомление с разделами программы и методами их изучения. Роль дисциплины в подготовке специалистов. Перспективы развития, новые технологии в области обеспечения электробезопасности на предприятиях. Классификация электрических сетей с точки зрения электробезопасности. Категории токоприемников. Номинальное напряжение токоприемников, электрических сетей, генераторов, трансформаторов. | 2 | 2 |
|  | 2 | Виды поражения электрическим током. Электрическое сопротивление тела человека. Влияние значения тока на исход поражения. Термическое, электрическое или биологическое воздействие тока на организм человека. Основные факторы поражения, возникающие в результате действия тока на человека. Прикосновение к токоведущим частям. Зона шагового напряжения. Прикосновение к нетоковедущим частям, оказавшимся под напряжением. Электрическая дуга. Электромагнитное поле | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа 1 а) Классы защиты электрооборудования по электробезопасности. б) Электрический пробой воздушного промежутка. | 6 | 3 |
| Тема 1.2. Факторы, влияющие на степень поражения электрическим током | Содержание |  | 2 |
|  | 3 | Факторы, влияющие на степень поражения электрическим током Путь тока в теле человека и время его прохождения. Порогово ощутимые токи, пороговонеотпускающие и фибрилляционные токи. Характер воздействия на человека токов разного назначения. Влияние пути тока на исход поражения. Классификация помещений по опасности поражения электрическим током. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа 2 1.Изучить «ССБТ. Электробезопасность. Общие требования». 2. Подготовить таблицу: «Классификация помещений по опасности поражения | 4 |  |
| Тема 1.3. Признаки опасных повреждений и состояний | Содержание |  | 2 |
|  | 4 | Признаки опасных повреждений и состояний Признаки внезапной смерти, биологической смерти, комы, артериального и венозного кровотечения, обморока, синдрома сдавливания нижних конечностей, переохлаждения и обморожения, открытого и закрытого перелома конечностей. Состав аптечки для оказания первой помощи и назначение аппаратов. Показания к проведению основных манипуляций. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 1 Первая помощь при поражении электрическим током | 2 | 3 |
|  | Раздел 2. Организация безопасной эксплуатации электроустановок | 14 |  |
| Тема. 2.1 Организация и оборудование электроремонтных цехов | Содержание |  |  |
|  | 5 | Система управления электрохозяйством цеха. Факторы, влияющие на качество ремонта электрооборудования. Объем и целесообразные формы организации электроремонтных работ. Составление развернутой программы работы электроремонтного цеха. Структура и оборудование электроремонтного цеха. | 2 | 2 |
| Тема 2.2. Требования безопасности при организации электроремонтных цехов | 6 | Основные мероприятия по охране труда и технике безопасности. Особенности оборудования пропиточно-сушильных и окрасочных участков. Требования безопасности для взрывопожароопасных помещений цеха. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа 3 а) Организационные мероприятия обеспечивающие безопасность работ. б) Классификация систем заземления. | 4 | 3 |
| Тема 2.3. Требования безопасности при организации эксплуатации электроустановок административных, бытовых и общественных зданий. | Содержание |  |  |
|  | 7 | Стандартизация устройства электроустановок зданий. Требования к выполнению групповых сетей. Выбор сечения проводников групповых сетей. Требования по проектированию, монтажу, наладке и испытанию электроустановок, выбору электрооборудования. Классификация систем заземления. Классы защиты электрооборудования по электробезопасности. Разработка единой системы защитных мероприятий систем ТN-S, TN-C u TN-C-S | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа 4 а) Устройства электроустановок зданий. б) Разработка единой системы защитных мероприятий систем ТN-S, TN-C u TN-C-S. | 2 | 3 |
|  | Контрольная работа по разделам 1 и 2 | 2 |  |
| Раздел 3. Общие требования эксплуатации электроустановок | 16 | 2 |
| Тема 3.1. Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки | Содержание |  |  |
|  | 8 | Порядок прохождения медицинского осмотра, предварительные и периодические медицинские осмотры. Группы по электробезопасности электротехнического персонала и условия их присвоения. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа 5 Изучить приемы освобождения от действия электрического тока. Группы электробезопасности эл.персоонала. | 2 |  |
| Тема 3.2 Обучение персонала правилам электробезопасности | Содержание |  | 2 |
|  | 9 | Периодичность проверки знаний правил по электробезопасности, должностных и производственных инструкций работников. Виды инструктажей, сроки и порядок их проведения. Производственное обучение на рабочем месте. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа 6 а) Виды инструктажей, сроки и порядок их проведения. б) Технические мероприятия обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. | 2 |  |
| Тема 3.3 Организация рабочего места | Содержание |  | 2 |
|  | 10 | Рациональная организация рабочего места, расположение инструмента и предметов на нем. Характеристика трудовых движений электромонтеров и ремонтников. Рабочие зоны и расположение технологической оснастки | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа 7 а) Организационная оснастка рабочего места цехового электромонтера. б) Порядок организации работ по наряду. | 2 | 3 |
| Тема 3.4 Конструктивные особенности электротехнических изделий | Содержание |  | 2 |
|  | 11 | Классы электроустановок по способу защиты от поражения электрическим током. Характеристика степеней защиты персонала и электрооборудования. до 1 кВ | 2 |  |
|  | Практическое занятие 2 Условные обозначения степеней защиты оболочек электрического оборудования напряжением до 1000 В. | 2 |  |
| Раздел 4. Меры защиты при аварийном состоянии электроустановок | 14 | 2 |
| Тема 4.1 Общие сведения о способах электрозащиты | Содержание |  |  |
|  | 12 | Замыкание на корпус. Защитное заземление, зануление, защитное отключение. Выбор вида защиты | 2 |  |
| Тема 4.2 Защитное заземление и зануление | Содержание |  | 2 |
|  | 13 | Назначение, принцип действия и область применения защитного заземления. Типы и конструкция заземляющих устройств. Выполнение заземляющих устройств. Заземления выносные и контурные. Требования к заземлениям. Расчет защитного заземления. Выбор типа заземлителя. Контроль заземляющих устройств. Зануление. Условия применения. Принцип действия зануления. Назначение отдельных элементов схемы зануления. Расчет зануления. Двойная изоляция. Защитное изолирование рабочего места. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 3 Расчет заземляющего устройства | 4 | 3 |
|  | Практическое занятие 4 Зануление. Электробезопасность в сети с изолированной нейтралью | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа 8 а) Назначение, принцип действия и область применения защитного заземления. б) Организация работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации. | 2 | 3 |
|  | Контрольная работа по разделам 3 и 4 | 2 |  |
| Раздел 5. Осмотр, переключения и категории работ в действующих электроустановках |  |
| Тема 5.1 Осмотр электроустановок | Содержание | 10 | 2 |
|  | 14 | Требования к персоналу производящему осмотр электроустановок. Сроки осмотра электроустановок электротехническим персоналом. Акт осмотра электроустановки. Порядок проведения осмотров электроустановок. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 5 Составление акта осмотра электроустановки. | 2 |  |
| Тема 5.2 Безопасность при оперативном обслуживании и производстве работ | 15 | Требования к оперативному персоналу при допуске его к переключениям в электроустановках. Допустимые расстояния до токоведущих частей находящихся под напряжением. Условия безопасности при замене предохранителей в электроустановках. | 2 | 2 |
| Тема 5.3 Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в действующих электроустановках | 16 | Право выдачи нарядов на производство работ. Ответственность допускающего к производству работ. Обязанности производителя работ. Оформление допуска к работе по наряду. Перерывы во время производства работ Окончание работы, сдача приемка рабочего места, закрытие наряда. Выполнение работ по распоряжению и в порядке текущей эксплуатации. | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие 6 Оформление наряда-допуска к работам на электрифицированном участке. | 2 |  |
| Раздел 6. Электрозащитные средства | 7 | 2 |
| Тема 6.1 Классификация, назначение и конструкция защитных средств | Содержание |  |  |
|  | 17 | Определение и классификация защитных средств. Назначение, конструкция и правила применения защитных средств. Основные изолирующие и дополнительные защитные изолирующие средства. Порядок их получения и подготовки к работе. Постоянные и временные опасные зоны, порядок их ограждения. Контроль за состоянием средств электрозащиты. Испытание средств электрозащиты. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа 9 а) Основные изолирующие и дополнительные защитные изолирующие средства. б) Организация работ по распоряжению. | 3 | 3 |
|  | Контрольная работа по разделам 5 и 6 | 2 |  |
| УП.04. Учебная практика. (электромонтажная) |  | 72 |  |
|  | Содержание |  |  |
|  | 1. Техника безопасности при выполнении электромонтажных работ. Электромонтажный инструмент. | 2 | 2 |
|  | 2. Изучение схем подключения розеточной и осветительной сети. Монтаж схем подключения розеточной и осветительной сети. | 6 | 3 |
|  | 3. Изучение схем подключения освещением: проходные выключатели, фотодатчики, датчики движения. | 8 | 3 |
|  | 4. Изучение схем подключения приборов учета электроэнергии. | 8 | 3 |
|  | 5. Изучение схем подключения реле времени. | 8 | 3 |
|  | 6. Исследование электрических параметров магнитного пускателя. Исследование теплового реле. | 8 | 3 |
|  | 7. Монтаж схемы реверсивного магнитного пускателя с подсветкой и включением конечников. Поиск неисправностей. | 8 | 3 |
|  | 8. Монтаж схемы реверсивного магнитного пускателя через клемник. Поиск неисправностей. | 8 | 3 |
|  | 9. Монтаж схем управления электрооборудованием общественного здания. Поиск неисправностей. | 8 | 3 |
|  | 10. Монтаж схем управления промышленным электрооборудованием. Поиск неисправностей. | 8 | 2 |
| ПП 04 Производственная практика (электромонтажная) | Виды работ | 108 |  |
|  | Монтаж основных элементов осветительных электроустановок и электропроводок.. Монтаж светильников со скрытой и открытой проводкой |  |  |
|  | Выполнение замеров сопротивления изоляции осветительной электроустановки при помощи мегаомметра. |  |  |
|  | Замена люминесцентных ламп и пускорегулирующей аппаратуры в светильниках люминесцентных ламп. |  |  |
|  | Ремонт и замена выключателей, автоматических выключателей. |  |  |
|  | Проверка светильника с люминесцентными лампами при монтаже осветительной установки. |  |  |
|  | Частичная замена электропроводки осветительной электроустановки |  |  |
|  | Монтаж электроизмерительных приборов. Виды работ. Подключение однофазных счетчиков учета энергии. |  |  |
|  | Подключение трехфазных счетчиков учета энергии. |  |  |
|  | Измерение сопротивления защитного заземления и сопротивления изоляции проводников при помощи мегаомметра. |  |  |
|  | Сборка систем управления освещением промышленных и жилищно-бытовых зданий. Составление и сборка схем управления освещением жилой комнаты квартиры с помощью двух однополюсных выключателей. |  |  |
|  | Сборка схемы щита освещения с подключением счетчика. |  |  |
|  | Монтаж и ремонт кабельных линий. Разделка проводов и кабелей. |  |  |
|  | Проверка изоляции кабелей до 1 кВ при помощи мегаомметра. |  |  |
|  | Нахождение обрыва кабеля при помощи спецприбора |  |  |
|  | Оконцевание жил кабеля алюминиевыми наконечниками. |  |  |
|  | Соединение алюминиевых жил кабеля опрессованием. |  |  |
|  | Сборка электрических схем электрооборудования промышленных предприятий Сборка и разборка электродвигателей. |  |  |
|  | Определение неисправностей в обмотке электродвигателей |  |  |
|  | Составление и сборка схем нереверсивного управления асинхронным электродвигателем |  |  |
|  | Составление и сборка схем реверсивного управления асинхронным электродвигателем |  |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных мастерских: слесарно-механической, электромонтажной.

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:

1. Технологического оборудования и оснастки:

наборы заготовок, инструментов, приспособлений, комплект плакатов, комплект учебно-методической документации.

2. Информационных технологий в профессиональной деятельности:

компьютеры, принтер, сканер, проектор, программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической документации.

- комплект элементов, приборов, приспособлений;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

-наглядные пособия (модели и стенды по электротехнике и электронике).

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:

1.Электротехники и электроники:

Лабораторные стенды, набор электроинструментов, приспособлений, комплект плакатов, комплект учебно-методической документации.

2. Информационных технологий в профессиональной деятельности:

компьютеры, принтер, сканер, проектор, программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической документации.

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:

1. Слесарно-механической:

рабочие места по количеству обучающихся;

станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;

набор слесарных инструментов;

набор измерительных инструментов;

приспособления;

заготовки для выполнения слесарных работ.

2. Электромонтажной

рабочие места по количеству обучающихся;

монтажные схемы;

наборы инструментов;

заготовки.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточенно.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

Учебники

1 Монтаж, техническое обслуживание  и ремонт  промышленного и бытового электрооборудования (практическое пособие для электромонтера) – 2008

- В.И. Бутырский. Наладка электрооборудования – 2010.

- Н.Л.Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сетюрихин Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования.-М.-2008.

Справочники:

- С. Л. Корякин – Черняк. Краткий справочник домашнего  электрика- 2006

- Ю. Н, Поляков. Справочник электрика - 2010

Дополнительные источники:

1 Правила устройства электроустановок (ПУЭ)-2008

2 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности)                        при эксплуатации электроустановок ( МПОТ)-2008

3 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ)-2008

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностях служащих»

является освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по профессии рабочего».

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностях служащих» и специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин:

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК-1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования. | точность и скорость чтения чертежей; правильность выбора приспособлений и инструментов для наладки регулировки и проверки электромеханического оборудования; расчет и правильность выбора электромеханического оборудования; точность и грамотность оформления технологической документации. правильность регулировки и проверки электромеханического оборудования; скорость наладки, регулировки и проверки электромеханического оборудования; качество наладки, регулировки и проверки электромеханического оборудования; | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных и практических занятий; -тестовых работ; - контрольных работ по темам МДК. Зачеты по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. Комплексный экзамен по модулю. |
| ПК-1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. | точность и скорость чтения чертежей; выбор приспособлений и инструментов для технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования; расчет и правильность выбора электромеханического оборудования; точность и грамотность оформления технологической документации. правильность технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования; скорость технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования; качество технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования; |  |
| ПК-1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. | точность и скорость чтения чертежей; выбор приспособлений и инструментов для диагностики и технического контроля при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; расчет и правильность выбора электромеханического оборудования; точность и грамотность оформления технологической документации. правильность диагностики и технического контроля при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; скорость диагностики и технического контроля при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; качество диагностики и технического контроля при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.; |  |
| ПК-1.4 Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. | составление технологических карт по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования проектирование схем электроснабжения проектирование схем защиты электрического и электромеханического оборудования. |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | демонстрация интереса к будущей профессии | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2. Организовывать собственную деятель- ность, выбирать типовые методы и способы выполнения профес- сиональных задач, оце- нивать их эффектив- ность и качество. | выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области электроэнергетики; оценка эффективности и качества выполнения; |  |
| ОК 3. Принимать реше- ния в стандартных и нестандартных ситуа- циях и нести за них ответственность. | решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области электроэнергетики; |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необхо- димой для эффективного выполнения профессио- нальных задач, профес- сионального и личност- ного развития. | эффективный поиск необходимой информации; использование различных источников, включая электронные |  |
| ОК 5. Использовать информационно-комму- никационные техноло- гии в профессиональной деятельности. | работа на ПК |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод- ством, потребителями. | взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения |  |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за рабо- ту членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | самоанализ и коррекция результатов собственной работы -анализ и коррекция результатов командной работы |  |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самооб- разованием, осознанно планировать повышение квалификации. | организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля |  |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио- нальной деятельности. | анализ инноваций в области электроэнергетики |  |

# Footnotes

* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.

** Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно).