Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

программа

производственной практики

(по профилю специальности)

ПМ 01 «Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования»

для специальности

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (базовой подготовки)

Направление подготовки: электро- и теплоэнергетика

2016

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ Поизводственной практики | 4 |
| # 2.РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 6 |
| # 3.СТРУКТУРА и содержание производственНОЙ практики | 7 |
| # 4.условия ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯпроизводственНОЙ практики | 12 |
| # 5.Контроль и оценка результатов ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики # 6.ПРИЛОЖЕНИЯ | 14 16 |

1. паспорт рабочей  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

по профилю специальности

  - Область применения  программы

Рабочая программа производственной практики по профилю специальности ПМ 01 «Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования»является частью основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  (базовой подготовки).

  - Место производственной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: производственная практика по профилю специальности входит в состав ПМ 01 «Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования» по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» в части освоения основного вида профессиональной деятельности: организация  технического   обслуживания  и  ремонта  электрического и электромеханического оборудования.

Практика ПП.01  «Практика по профилю специальности» является разделом производственной практики и проводится в три этапа: в 6семестре на 3 курсе, в 7,8 семестрах 4 курса.

1.3. Цели и задачи производственной практики

Задачей практики является практическое закрепление знаний, полученных по МДК 01.01 «Электрические машины и аппараты», МДК 01.02 «Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования», МДК 01.03 «Электрическое  электромеханическое оборудование отрасли», МДК 01.04 « Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования».

В результате прохождения производственной практики студент должен:

иметь практический опыт:

- выполнения работ по технической эксплуатации,  обслуживанию и ремонту электрического и  электромеханического оборудования;

- использования основных измерительных приборов;

уметь:

- определять электроэнергетические параметры  электрических машин и аппаратов электротехнических устройств и систем;

- подбирать технологическое оборудование для  ремонта и эксплуатации электрических машин и  аппаратов, электротехнических устройств и систем,   определять оптимальные варианты его  использования;

- организовывать и выполнять наладку, регулировку  и проверку электрического и электромеханического  оборудования;

- проводить анализ неисправностей  электрооборудования;

- эффективно использовать материалы и  оборудование;

- заполнять маршрутно-технологическую  документацию на эксплуатацию и обслуживание  отраслевого электрического и электромеханического  оборудования;

- оценивать эффективность работы электрического и  электромеханического оборудования;  осуществлять технический контроль при  эксплуатации электрического и электромеханического  оборудования;

- осуществлять метрологическую поверку изделий;  производить диагностику оборудования и  определение его ресурсов;  прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты  электрического и электромеханического  оборудования;

знать:

- технические параметры, характеристики и  особенности различных видов электрических машин;

- классификацию основного электрического и     электромеханического оборудования отрасли;

- элементы систем автоматики, их классификацию,  основные характеристики и принципы построения  систем автоматического управления электрическим и  электромеханическим оборудованием;

- классификацию и назначение электроприводов,  физические процессы в электроприводах;  выбор электродвигателей и схем управления;

- устройство систем электроснабжения, выбор  элементов схемы электроснабжения и защиты;  физические принципы работы, конструкцию,  технические характеристики, области применения,

- правила эксплуатации электрического и  электромеханического оборудования;

- условия эксплуатации электрооборудования;

- действующую нормативно-техническую  документацию по специальности;

- порядок проведения стандартных и  сертификационных испытаний;

- правила сдачи оборудования в ремонт и приёма  после ремонта;

- пути и средства повышения долговечности  оборудования;  технологию ремонта внутрицеховых сетей,  кабельных линий, электрооборудования  трансформ

  - Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики - 324 часа, в том числе:

в рамках освоения МДК01.03 «Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли» -108 часов;

в рамках освоения МДК 01.04 «Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования» -72 часа;

в рамках освоения ПМ 01«Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования» – 144 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом производственной практики является освоение общих (ОК) компетенций:

| Код | Наименование результата практики |
| --- | --- |
| ОК 1. | ## Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | ## Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3. | ## Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | ## Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5. | ## Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности |
| ОК 6. | ## Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | ## Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

Освоение профессиональных компетенций:

| Вид профессиональной деятельности | Код | Наименование результатов практики |
| --- | --- | --- |
| Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования» | ПК 1.1 | Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования. |
|  | ПК 1.2 | Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. |
|  | ПК 1.3 | Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. |
|  | ПК 1.4 | Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

| Коды формируемых компетенций | Наименование профессионального модуля | Объём времени¸ отводимый на практику (час, нед.) | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК1.1,ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 | ПМ. 01Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования | 108 72 144 | - курс 4 курс 4 курс |

  - СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала (виды выполняемых работ) | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ##### Тема 1.Организация рабочего места для выполнения технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования | Правильная организация рабочего места для выполнения технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования в соответствии с ПТЭЭП. Чтение технической документации. Соблюдение правил техники безопасности при выполнении технического обслуживания и ремонта, в соответствии с ПОТЭУ. Последовательность выполнения работ в соответствии с заданными условиями, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей. (ПТЭЭП) | 6 |
| ##### Тема 2. Ознакомление с номенклатурой и сроками проведения работ | Состав работ, выполняемых при проведении технического обслуживания и ремонта электрооборудования. Организация планово-предупредительного ремонта электрооборудования. Виды и сроки проведения работ при обслуживании электрооборудования | 18 |
| Тема 3. Выполнение работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования | Выявление и устранение неисправности в сетях электрического освещения, обслуживание осветительной аппаратуры с лампами накаливания, с люминесцентными лампами, замена пускорегулирующей аппаратуры. Зарядка и установка простой осветительной аппаратуры и небольших протекторов. Ремонт местного освещения металлообрабатывающих станков. Монтаж осветительной электроустановки с дуговой ртутной лампой. Ремонт светильников с люминесцентными лампами. Частичная замена групп светильников. Ремонт местного освещения рабочего места. Частичная замена электропроводки осветительной установки цеха. Проверка сопротивления изоляции осветительной сети, измерение нагрузки в ее отдельных участках. Выполнение работ по устройству сложных закрытых электропроводок, ремонт и монтаж схем люминесцентного освещения взрывобезопасной арматуры. Устранение несложных повреждений в силовой и осветительной сети. Демонтаж, разборка, несложный ремонт и регулировка высоковольтной аппаратуры под руководством электромонтера более высокой квалификации. Притирка изоляторов, проверка контактных соединений шин и вводов при полном снятии напряжения с шин подстанции. Ремонт разъединителей, переключателей, пробивных предохранителей, изоляторов. | 84 |
|  | Приобретение навыков работы с основными измерительными приборами: «осциллограф», «фарада».Контроль работы преобразователя по измерителям. Объем работы профилактики. | 6 |
|  | Техническое обслуживание электрооборудования подъемно-транспортных машин. Виды ПТМ, типы электродвигателей, схемы управления. Техническое обслуживание электрооборудования насосов, вентиляторов, компрессоров, применяемых на данном предприятии. | 6 |
|  | Подключение и управление электродвигателя постоянного тока. Разъединение двигателя и рабочего производственного механизма. Демонтаж двигателя. Разборка, ремонт и сборка электродвигателей массовых серий. Подготовка электродвигателя для замены обмотки статора. Балансировка якоря электродвигателя. Замена неисправной пускорегулирующей аппаратуры электрических машин. | 18 |
|  | Зачистка контактных колец двигателя с фазным ротором. Замена щеткодержателей и щеток, притирка щеток на коллекторном электродвигателе, несложный ремонт и регулировка несложных повреждений. Проверка подшипников, замена смазки. Сборка двигателей. Соединение двигателя с механизмом и центровка вала двигателя. Установка, подключение электродвигателей. | 18 |
| Тема 4.Выполнение работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту простой пускорегулирующей и релейно-контакторной аппаратуры. | Изучение основных релейно-контакторных схем управления участка. Демонтаж, разборка, ремонт и сборка пускорегулирующей аппаратуры: реостатов, магнитных пускателей, командоаппаратов, кнопочных станций, конечных выключателей. | 18 |
|  | Замена съемных деталей, релейно-контакторной аппаратуры и последующей регулировкой и настройкой. Установка коммутационной аппаратуры и подключение вытяжной вентиляции. | 18 |
| Тема 5. Ремонт и обслуживание тиристорных преобразователей и бесконтактных систем управления | Функциональное назначение отдельных блоков и элементов схем. | 12 |
| Тема 6.Монтаж, ремонт и техническое обслуживание трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций, распределительных устройств | Ознакомление с действиями персонала при проведении ремонтных работ измерительных трансформаторов. Отбор проб масла под руководством электромонтера, более высокой квалификации при полном снятии напряжения трансформатора. Ремонт вводов, переключателей, пробивного предохранителя, бака, прокладок, расширителя и др. Ремонт трансформаторов тока и напряжения. Замена неисправных предохранителей в распределительных устройствах. Производство переключений в распределительных устройствах с записью в технической документации. | 24 |
| Тема 7.Диагностика и устранение неисправностей электрооборудования | Определение причин неисправностей и устранение несложных повреждений у трансформаторов. Определение неисправности включающих катушек релейно-контакторной аппаратуры с последующей регулировкой и настройкой. Определение неисправности включающих катушек релейно-контакторной аппаратуры и электромагнитных тормозов и их замена. Проверка установок защиты. Изучение тиристорных преобразователей и бесконтактных систем управления. Определение неисправностей тиристоров. Виды и причины неисправностей пускорегулирующей аппаратуры. | 12 |
| Тема 8. Испытания электрооборудования | Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию внутрицеховых электросетей после монтажа и ремонта. Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию внутрицеховых осветительных установок. Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию кабельных линий после монтажа или ремонта Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию трансформаторных подстанций после монтажа или ремонта. Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию грузоподъемных механизмов после монтажа или ремонта Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию термических установок после ремонта или монтажа. Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию сварочных установок после ремонта или монтажа. Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию генераторов ПТ после ремонта Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию синхронных машин после ремонта. Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию асинхронных двигателей после ремонта. Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию пускорегулирующей. | 66 |
| Тема 9. Оформление ремонтной и эксплуатационной документации | Заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического иэлектромеханического оборудования. | 12 |
| Тема 10. Составление отчета по практике и сдача зачёта по практике. | Оформление отчета. Сдача зачёта по практике. | 6 |
| Зачет |  |  |
| Всего: |  | 324 |

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1Для реализации программы практики необходимы следующие документы:

-	положение   об   учебной   и   производственной   практике   студентов, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки;

- программа производственной практики, прошедшая процедуру согласования с работодателем;

- рабочие программы профессиональных модулей, прошедшие процедуру согласования с работодателем;

-	приказ  директора  о  направлении на практику с распределением студентов по местам практик;

- направление на практику;

- договоры с организациями о проведении производственной практики;

-	форма   дневника   студентов   для   регистрации   выполняемых   на   практике   работ (приложение 3);

- бланк отзыва-характеристики профессиональной деятельности студента (приложение 4).

4.2 Требования к условиям проведения производственной практики

Реализация   программы   предполагает   проведение   производственной   практики   на базе предприятий, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся и с которыми имеются прямые договоры.

Студенты в период прохождения практики обязаны:

-	полностью выполнить задания, предусмотренные программами практики;

-	соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка;

-	строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.

Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1.Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2-хкн.: учеб.для нач. проф. образования. – М.: ИРПО; Изд.центр «Академия», 2000.

2.Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: Учеб. для нач.проф.образования. – М.: ИРПО;ПрофОбрИздат, 2002. – 240с.

3.Сибикин Ю.Д.,  Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ; М, Академия 2010.

4.Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия»,2008.- 224с.Котеленец Н.Ф., Акимов Н.А, Антонов М.В. Испытания, эксплуатация и ремонт электрических машин: учебник.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 384с.

5.Кудрин Б.И., Минеев А.Р. Электрооборудование промышленности: учебник.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 480с

Дополнительные источники:

- Г.Н. Дубинский. «Наладка устройств электроснабжения напряжением до 1000 В». – М.: СОЛОН_ПРЕСС, 2013г.

- Л.Г. Левин, Н.Г. Грунтович. «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования -Минск.: Новое знание, 2013г.

- Р.А. Кисаринов. «Наладка электрооборудования».- М.: Радиософт, 2013 г.

- Б.Д. Бадагуев. «Электромонтажные работы» - М.: Альфа-Пресс, 2012 г

- М. Браун Электрические цепи  и электротехнические устройства. Диагностика неисправностей. М.: Додека–ХХI, 2012 г.

- В. Д. Маньков, С. Ф. Заграничный. Справочно-методическое пособие по изучению и применению СП 31-110-2003 Свода правил по проектированию и строительству "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий".СП-Б. «Электросервис» 1014

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Министерство энергетики Российской Федерации. Утв. приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Утв. приказом Минэнерго России  .№204 от 08.07.2002.

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

- – е издание переработанное и дополненное, с изменениями. Утв. начальником Главгосэнергонадзора от 21.12.1984 г.

Интернет-ресурсы:

- Сайты: www. Smart – home. Spb.ru; www. eleczon.ru; www. ekb.pulscen.ru;

- www. elektrotehnik.ru; www.semi.com.tw; www.chat.ru/~vare.ru;

- Электронный ресурс «Портал технической документации». Форма доступа:   www.biggost.ru

4.  Электронный ресурс «Библиотека ГОСТов». Форма доступа:   www.libgost.ru

5. Электронный ресурс «Электронная библиотека».

Форма доступа:        www.electrolibrary.ru

4.3	Организация и руководство практикой

Производственная практика составляет 324 часа, проводится концентрированно после выполнения всего учебного плана  по  ПМ 01.

Организацию    производственной    практики    осуществляет    преподаватели    дисциплин профессионального цикла и представители от организации.

Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в три года.

Руководитель практики от техникума:

- участвует в разработке программы проведения практики и индивидуальных заданий по практике;

- согласовывает со студентом тему дипломной работы до начала практики;

- оказывает консультационно-методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий на практике;

- посещает места прохождения практики и проверяет соответствие выполняемой работы обучающихся программе практики;

- анализирует отчетную документацию обучающихся по итогам практики и оценивает их работу по выполнению программы практики;

- пишет рецензию на отчет по производственной практике;

-	организует и проводит защиту отчетов обучающихся по практике.

Организации, предоставляющие базу обучающимся для прохождения практики:

- заключают договора на организацию и проведение практики;

- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на практику;

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от организации, определяют наставников;

-	участвуют в процедуре оценивания результатов освоения общих и профессиональных компетенций в период прохождения практики;

-	обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка;

- пишут отзыв-характеристику на студента по окончании производственной практики.

Обучающиеся, осваивающие ППССЗ СПО, при прохождении практики в организациях:

- выполняют задания, предусмотренные программами практик;

- ведут дневник практики. В дневнике производственной практики необходимо записывать краткие сведения о проделанной работе в течение рабочего дня. Записи должны быть конкретными, четкими и ясными, с указанием характера и объема проделанной работы и ежедневно заверяться студентом собственноручно. По завершении производственной практики дневник заверяется подписью руководителя практики от организации и печатью данной организации;

- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;

- соблюдают требования охраны труда и правила пожарной безопасности;

- собирают практический материал для выполнения дипломного проекта;

- составляют отчет по результатам практики, который утверждается организацией;

- заверяют дневник практики у руководителя практики от предприятия;

- получают отзыв-характеристику от руководителя практики от предприятия, подтвержденные печатью или на фирменном бланке предприятия;

- по окончании практики предоставляют руководителю практики от техникума всю отчетную документацию по практике (дневник практики, отчет по практике, отзыв-характеристику);

- защищают отчет по практике.

Перед    началом    практики    проводится        организационное    собрание.    Посещение организационного  собрания  и консультаций по  практике - обязательное условие её прохождения.

Организационное собрание проводится с целью ознакомления студентов    с приказом, сроками практики,  порядком организации работы во время практики в организации, оформлением необходимой документации, правилами техники безопасности, распорядком дня, видами и сроками отчетности и т.п.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ

Аттестация производственной практики проводится в форме зачёта. К зачёту допускаются студенты, выполнившие требования программы практики и предоставившие полный пакет отчётных документов:

- дневник практики;

- отчёт   о практике;

-отзыв-характеристику о профессиональной деятельности.

Структура отчета и порядок его составления

Отчёт о производственной практике представляет собой комплект материалов, включающий в себя:

-титульный лист (приложение 1);

- копия приказа с предприятия об устройстве студента на практику, назначении

руководителя-наставника.

- задание на практику (приложение 2)

- дневник (приложение 3);

- отзыв-характеристику профессиональной деятельности   студента (приложение 4)

- содержание;

- основную часть, содержащую описание выполненных работ и выводы;

- список литературы;

- приложения.

Объем отчета 15-20   страниц печатного текста.

Все    необходимые    материалы    по    практике    комплектуются    студентом    в    папку-скоросшиватель в следующем порядке:

| № п/п | Расположение материалов в отчете | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Титульный лист | Шаблон в приложении 1. |
| 2. | Аттестационный лист | Пишется на бланке техникума. Подписывается руководителем практики от предприятия и заверяется печатью (приложение 3). |
| 3. | Дневник практики | Заполняется ежедневно (приложение 2). |
| 4. | Отчет о выполнении заданий по производственной практике | Пишется студентом. Отчет является ответом на каждый пункт задания на практику, которое сопровождается ссылками на приложения. |
| 5. | Приложения | Приложения представляют собой материал, подтверждающий выполнение заданий на практике, включают копии документов которые студент изучал и анализировал во время производственной практики, а также копии документов, подготовленных для выполнения дипломного проекта. Приложения имеют сквозную нумерацию. Номера страниц приложений допускается ставить вручную. |

Отчет обучающегося о прохождении практики должен иметь четкое построение, логическую последовательность и конкретность изложения материала, доказательность выводов и обоснованность предложений.

Содержание отчета– это перечень заголовков разделов (частей и других структурных единиц) с указанием страниц, на которых размещается каждый из них. Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте.

Введение– это вводная часть отчета, в которой дается:

- название, задачи, решаемые на практике;

- общая характеристика предприятия: структурная схема предприятия и его подразделений;

Заключение - на основе представленного материала в основной части отчета подводятся итоги практики, отмечаются выполнение цели, достижение  задач, получение новых знаний, умений, практического опыта, пожелания и замечания по прохождению практики, предложения по совершенствованию изученного предмета практики  на предприятии);

Список используемой литературы (включая нормативные документы, методические указания, должен быть составлен в соответствии с правилами использования научного аппарата);

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п.

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - TimesNewRoman, размер шрифта - 14 кегль

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования. | - использование основных измерительных приборов; - расчет и выбор элементов схем электроснабжения и защиты; выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования | Практический контроль выполнения производимых работ. Экспертная оценка, оценка отчетов по практике, аттестационных листов, производственных характеристик. |
| ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. | - понимать условия эксплуатации электрооборудования; - знать действующую нормативно-техническую документацию по специальности; применять правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта; |  |
| ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. | - проводить анализ неисправностей электрооборудования; - оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования; - осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; - осуществлять метрологическую поверку изделий; - производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; |  |
| ПК 1.4 Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. | - составление отчетной документации по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования; - составление отчетной документации по ремонту электрического и электромеханического оборудования. |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только получение практического опыта, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ## ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Демонстрация интереса к будущей профессии. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы Текущий контроль в форме: Оценки в ходе защиты отчета по практике Текущий контроль в форме: Оценки в ходе защиты отчета по практике Текущий контроль в форме: Оценки в ходе защиты отчета по практике |
| ## ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | Обоснование выбора и применения методов и способов решения практических задач при выполнении слесарных и сварочных работ. Демонстрация эффективности и качества выполнения работ. |  |
| ## ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. | Решение стандартных и нестандартных профессиональных задач при выборе методов и последовательности проведения слесарных и сварочных работ. |  |
| ## ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | Демонстрация навыков использования информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |  |
| ## ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности | Применение программных продуктов в процессе составления технологической последовательности выполнения работ. |  |
| ## ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | Умение слушать собеседника и отстаивать свою точку зрения. |  |
| ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать ## их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. | Самоанализ и коррекция результатов собственной работы. |  |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься ## самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля |  |
| ## ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности | Анализ инноваций в энергетической области |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Образец титульного листа отчета

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

УТВЕРЖДАЮ

____________________

(Руководитель практики от организации)

_______________________________

(Должность)

_______________________

(ФИО

ОТЧЕТ

о производственной практике

по специальности 13. 02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования профессиональный модуль

ПМ 01«Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования»

|  | Студента группы_____________ _____________И.О. Фамилия |
| --- | --- |
|  | Руководитель практики от техникума ____________И.О. Фамилия |

Год

Приложение №2.

Задание на практику

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«Уральский промышленно – экономический техникум»

Задание

на  производственную практику

Выдано обучающемуся   АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования

________ курса         ______группы _______________________________________________

( Ф.И.О.  обучающегося)

Для прохождения практики  в: ________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование предприятия (организации) прохождения практики)

Дата начала практики «___» ________ 201_ г.

Дата окончания  практики «___» ________ 201__ г.

Дата сдачи отчёта по практике «__»_________ 20___ г.

| Виды работ | Кол-во часов |
| --- | --- |
| ##### Тема 1.Организация рабочего места для выполнения технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования | 6 |
| ##### Тема 2. Ознакомление с номенклатурой и сроками проведения работ | 18 |
| Тема 3. Выполнение работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования | 84 |
| Тема 4.Выполнение работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту простой пускорегулирующей и релейно-контакторной аппаратуры. | 48 |
| Тема 5. Ремонт и обслуживание тиристорных преобразователей и бесконтактных систем управления | 36 |
| Тема 6.Монтаж, ремонт и техническое обслуживание трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций, распределительных устройств | 36 |
| Тема 7.Диагностика и устранение неисправностей электрооборудования | 24 |
| Тема 8. Испытания электрооборудования | 66 |
| Тема 9. Оформление ремонтной и эксплуатационной документации | 12 |
| Тема 10. Составление отчета по практике и сдача зачёта по практике. | 6 |
| ИТОГО | 324 |

Распределение времени является примерным.

Задание выдал  «___» _______  20____ г.      _______________

подпись                                                      Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ДНЕВНИК

производственной практики

Фамилия _________________________________________________________________

Имя и отчество ____________________________________________________________

Курс, группа ______________________________________________________________

Специальность_____________________________________________________________

Профессиональный модуль___________________________________________________

__________________________________________________________________________

20__ - 20__ учебный год

Срок практики с _______________ по __________________

Руководитель практики от техникума ____________________________________________

Без дневника практика не засчитывается

1. Инструкция по ведению дневника

Каждый студент, проходящий производственную практику, обязан ежедневно грамотно и аккуратно вести дневник, который помогает правильно организовать работу и контролировать её выполнение.

В дневнике ежедневно кратко записывается всё, что проделано за день в соответствии с программой и заданиями руководителей практики, для чего между страницами вшивается необходимое количества листов.

Придя на место практики, студент должен предъявить руководителю практики дневник, программу, ознакомить его с индивидуальным заданием, получить инструктаж по технике безопасности, ознакомиться с рабочим местом и уточнить план работы. Систематически, в установленные дни, студент предъявляет дневник на просмотр руководителю практики, который делает свои замечания и дают необходимые указания.

Без дневника практика не засчитывается.

Согласовано

____________________

(Руководитель практики от организации)

Рабочая программа практики

Плановый и исполнительный графики прохождения практики

| № | Наименование работ | Цех отдел | Рабочее место | Срок по плану |  | Срок фактический |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | конец | начало | конец |
| 1 | Ознакомление с рабочим местом, правилами внутреннего трудового распорядка, условиями труда, формами организации труда, режимами работы. Инструктаж по охране труда и безопасности (проводится по каждому виду работ) и пожарной безопасности. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ознакомление с предприятием Ознакомление со структурой и характеристикой работы предприятия. Ознакомление с работой служб предприятия. Экономические показатели работы предприятия. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ознакомление с работающим оборудованием. Устройство электрооборудования, применяемых на данном предприятии. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Изучение электрических схем электрического оборудования. Работа релейной и электронной автоматики на обслуживаемом оборудовании. Устройство электроприводов. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разборка и сборка асинхронного двигателя. Диагностика неисправностей. Разборка и сборка асинхронного двигателя. Диагностика неисправностей. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Поиск неисправностей на оборудовании. Изучение применяемых приборов, при помощи которых производится поиск неисправностей. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Производить демонтаж, разборку, ремонт и сборку пускорегулирующей аппаратуры: реостатов, магнитных пускателей, командоаппаратов, кнопочных станций, конечных выключателей. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Выполнять ремонт трансформаторов тока и напряжения. Замена неисправных предохранителей в распределительных устройствах. Производство переключений в распределительных устройствах с записью в технической документации |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Выполнять ремонт вводов, переключателей, пробивного предохранителя, бака, прокладок, расширителя и т.д. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Оформление отчета. Сдача зачёта по практике. |  |  |  |  |  |  |

Руководитель практики от техникума

Руководитель практики от предприятия

М.П.

3. Листок для деловых заметок

(Адреса предприятий, осмотренных в порядке  экскурсий, их краткая характеристика)

Фамилия, имя, отчество руководящих работников предприятия, активно участвовавших в производственном обучении в период практики и т.д.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дневник практиканта

| Месяц и число | Рабочее место | Наименование выполненных работ | Замечание и подпись руководителя практики |
| --- | --- | --- | --- |

Руководитель практики от предприятия ___________________

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ-ХАРАКТЕРИСТИКА

Выдан _______________________________________________________________________,

ФИО

обучающемуся(йся) на____ курсе по специальности  СПО

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

код и наименование

прошедшему производственную практику (по профилю специальности)   по профессиональному модулю

ПМ.01«Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования»

код и наименование

в объеме 324 часа с «____»_________20___г. по «____»________20___г.

1. За время практики выполнены виды работ:

| Виды работ выполненных во время практики | Оценка (по пятибалльной шкале) | Подпись преподавателя |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрооборудования Виды работ. |  |  |
| Выявление и устранение неисправности в сетях электрического освещения, обслуживание осветительной аппаратуры с лампами накаливания, люминесцентными лампами, замена пускорегулирующей аппаратуры. |  |  |
| Проверка сопротивления изоляции осветительной сети, измерение нагрузки в ее отдельных участках. |  |  |
| Ремонт светильников с люминесцентными лампами. |  |  |
| Выполнение работ по устройству сложных закрытых электропроводок, ремонт и монтаж схем люминесцентного освещения взрывобезопасной арматуры. |  |  |
| Устранение несложных повреждений в силовой и осветительной сети. |  |  |
| Демонтаж, разборка, несложный ремонт и регулировка высоковольтной аппаратуры |  |  |
| Ремонт разъединителей, переключателей, пробивных предохранителей, изоляторов. |  |  |
| Притирка изоляторов, проверка контактных соединений шин и вводов при полном снятии напряжения с шин подстанции. |  |  |
| Подключение и управление электродвигателя постоянного тока. Разъединение двигателя и рабочего производственного механизма. |  |  |
| Подготовка электродвигателя для замены обмотки статора. Балансировка якоря электродвигателя. |  |  |
| Замена неисправной пускорегулирующей аппаратуры электрических машин. |  |  |
| Зачистка контактных колец двигателя с фазным ротором. Замена щеткодержателей и щеток, притирка щеток на коллекторном электродвигателе, несложный ремонт и регулировка несложных повреждений. |  |  |
| Проверка подшипников, замена смазки. Сборка двигателей. |  |  |
| Демонтаж, разборка, ремонт и сборка пускорегулирующей аппаратуры: реостатов, магнитных пускателей, командоаппаратов, кнопочных станций, конечных выключателей. |  |  |
| Определение неисправности включающих катушек релейно-контакторной аппаратуры с последующей регулировкой и настройкой. |  |  |
| Производство переключений в распределительных устройствах с записью в технической документации. |  |  |
| Сборка электрических схем электрооборудования промышленных предприятий Виды работ. |  |  |
| Сборка и разборка электродвигателей. |  |  |
| Определение неисправностей в обмотке электродвигателей |  |  |
| Составление и сборка схем нереверсивного управления асинхронным электродвигателем |  |  |
| Составление и сборка схем реверсивного управления асинхронным электродвигателем |  |  |

2. За время практики  обучающийся проявил личностные  и деловые качества:

|  | Проявленные личностные и деловые качества | Степень проявления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Не проявлял | Проявлял эпизодически | Проявлял регулярно |
| 1 | Понимание сущности и социальной значимости профессии |  |  |  |
| 2 | Проявление интереса к профессии |  |  |  |
| 3 | Ответственное отношение к выполнению порученных производственных заданий |  |  |  |
| 4 | Самооценка и самоанализ выполняемых действий |  |  |  |
| 5 | Способность самостоятельно принимать решения |  |  |  |
| 6 | Поиск, анализ и оценка информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач |  |  |  |
| 7 | Использование информационно-коммуникационных технологий при освоении вида профессиональной деятельности |  |  |  |
| 8 | Способность работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |  |  |  |
| 9 | Способность самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, |  |  |  |

3.За время прохождения практики  у обучающегося были сформированы компетенции (элементы компетенций)

| № | Перечень общих и профессиональных компетенций |  | Компетенция (элемент компетенции) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сформирована | не сформирована |
| 1. Общие компетенции (из ФГОС специальности) |  |  |  |  |
| 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |  |  |  |
| 2 | Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |  |  |  |
| 3 | Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. |  |  |  |
| 4 | Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |  |  |  |
| 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. |  |  |  |
| 6 | Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |  |  |  |
| 7 | Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. |  |  |  |
| 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |  |  |  |
| 9 | Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. |  |  |  |
| 2. Профессиональные компетенции (название ПК переносится из V таблицы программы ПМ вместе с основными показателями оценки результата) |  |  |  |  |
| № | Код и формулировка ПК | основные показатели оценки результата | Компетенция (элемент компетенции) |  |
|  |  |  | сформирована | не сформирована |
| 1 | ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования | - использование основных измерительных приборов; - расчет и выбор элементов схем электроснабжения и защиты; выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования |  |  |
| 2 | ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. | - понимать условия эксплуатации электрооборудования; - знать действующую нормативно-техническую документацию по специальности; применять правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта; |  |  |
| 3 | ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. | - проводить анализ неисправностей электрооборудования; - оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования; - осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; - осуществлять метрологическую поверку изделий; - производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; |  |  |
| 4 | ПК 1.4 Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. | - составление отчетной документации по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |  |  |

Итоговая оценка по практике ___________________________________________________

Руководитель практики ________________   ___________

Ф. И. О.               должность                          подпись

«_____» _______________20    г.

С результатами прохождения практики ознакомлен(а)  ____________________    ______

Ф. И. О. обучающегося         подпись

«_____» _______________20    г.

ПРИЛОЖЕНИЯ 5

Перечень  заданий по практике

1.Правила охраны труда и противопожарной безопасности. 2. Составление общей характеристики предприятия. 3. Задача рациональной эксплуатации электрохозяйств. 4. Ознакомление с ремонтными нормативами. 5. Виды и сроки проведения работ при технической эксплуатации и обслуживания электрооборудования. 6. Техническая эксплуатация, обслуживание, ремонт, монтаж и наладка электрического оборудования. 7. Правила выполнения технического обслуживания и ремонта внутрицеховых электросетей, осветительных электроустановок и кабельных линий. 8. Правила выполнения и технического обслуживания трансформаторов. 9. Правила выполнения и технического обслуживания и ремонта электроприводов. 10. Правила выполнения и технического обслуживания и ремонт грузоподъемных механизмов. 11. Правила ремонта и обслуживания электроизмерительных приборов. 12. Виды повреждения электрических машин и их причины. 13. Правила технического обслуживания и ремонта аппаратуры управления и защиты. 14. Общие требования по проведению реконструкции. 15. Общие требования по проведению работ по модернизации. 16. Моральный износ электрооборудования. 17. Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию электрических машин после ремонта или монтажа. 18. Изучение принципиальных и электромонтажных схем установок. 19. Методика расчета основных элементов электрооборудования установки. 20. Передовые технологии выполнения монтажа и ремонта электрооборудования.