|  |
| --- |
| Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация  «***УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ техникум»***  (АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум») |

**АКТ**

**приемки помещений**

**АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»**

**к новому 2018-2019 учебному году**

**10.08.2018**

Комиссия в соответствии с приказом директора техникума от 06.08.2018

№ 01-03/142 в составе:

Председатель: Овсянников В.И., директор техникума

Члены комиссии:

Хлебникова Е.В., зам. директора по заочному обучению

Зайков Д.В., представитель ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО В.Дуброво, ГО Заречный, Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, подполковник внутренней службы

Брезгина В.А., специалист по методическому обеспечению

с целью обеспечения безопасности жизни, сохранения здоровья и работоспособности сотрудников и студентов в процессе трудовой и образовательной деятельности в Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Уральский промышленно-экономический техникум» 10.08.2018 г. провела проверку готовности помещений образовательной организации на **противопожарную безопасность** к новому 2018-2019 учебному году и установила следующее:

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатели** | **Обеспеченность и соответствие требованиям безопасности** |
| Документация организационно-распорядительного характера по вопросам пожарной безопасности | 1. Приказ о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность № 01-03/134 от 30.12.2015 г. 2. Приказ об установлении противопожарного режима № 01-03/135 от 30.12.2015 г. 3. Приказ об утверждении плана действий администрации и преподавателей в случае пожара № 01-03/101 от 14.10.2016 г. 4. Приказ о проведении практических тренировок по эвакуации при пожаре и ЧС № 01-03/174 от 30.12.2017 г. 5. Приказ о проведении обучения по пожарно-техническому минимуму руководителей и ответственных за пожарную безопасность № 01-03/43 от 18.04.2017 г. 6. Приказ о приемке помещений техникума к началу нового 2018-2019 учебного года   № 01-03/142 от 06.08.2018 г. |
| Обучение мерам пожарной безопасности работников организации | 1. В наличиинеобходимые инструкции и программы обучения:   - Инструкция по охране труда о мерах пожарной безопасности ИОТ-02-2014, утвержденная директором техникума 10.01.2014 г.  - Специальная программа обучения мерам пожарной безопасности работников АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум», утвержденная директором техникума 10.01.2014 г.  - Программа обучения по пожарно-техническому минимуму для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях, утвержденная директором техникума 10.01.2014 г.  - Программа проведения вводного противопожарного инструктажа, утвержденная директором техникума 10.01.2014 г.  - Программа проведения первичного противопожарного инструктажа, утвержденная директором техникума 10.01.2014 г.   1. Проведены инструктажи по ППБ с сотрудниками и обучающимисяс регистрацией в журналах:   - журнал учета инструктажей по пожарной безопасности  - журнал регистрации вводного инструктажа  - журнал регистрации инструктажа на рабочем месте  - журнал инструктажа студентов   1. Проведено обучение по пожарно-техническому минимуму руководителей и ответственных за пожарную безопасность   Протокол № 17004 заседания комиссии АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум» по проверке знаний в объеме пожарно-технического минимума от 26.04.2017 г.   1. Проведены эвакуационные тренировки с сотрудниками и обучающимися в соответствии с:   - Календарным планом подготовки и проведения тренировки в техникуме по действиям в случае возникновения пожара и других ЧС на 2018 год, утвержденный директором техникума 30.12.2017 г.  - Планом проведения практических тренировок по эвакуации людей из техникума при возникновении ЧС, утвержденный директором техникума 30.12.2015 г.  - Инструкцией о порядке действия администрации АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум» в случае возникновения пожара, утвержденная директором техникума 30.12.2015 г.  - Инструкцией о порядке действия персонала АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум» по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации в случае возникновения пожара, утвержденная директором техникума 30.12.2015 г.  В наличии Акты проведения практической тренировки по отработке плана эвакуации на случай возникновения пожара в АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум» от 10.10.2017 г. и 16.06.2018 г. |
| План действий администрации и сотрудников в случае пожара и ЧС | 1. План действий администрации и сотрудников в случае пожара и ЧС в АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум» утвержден директором техникума 14.10.2016 г. |
| Первичные средства пожаротушения | 1. Имеется достаточное количество огнетушителей:   - ОП-4 в количестве 10 штук  - ОП-5 в количестве 1 штуки  - ОУ-2 в количестве 1 штуки  - ОУ-3 в количестве 1 штуки  2. Ведутся:  - журнал учета огнетушителей  - эксплуатационные паспорта на огнетушители  - журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей  3. Произведена своевременная перезарядка  огнетушителей:  - Договор № 1005 от 17.10.2016 г.  с АГО ВДПО  - Договор № 1224 от 14.07.2017 г.  с АГО ВДПО |
| Система автоматической пожарной сигнализации | Система автоматической пожарной сигнализации имеется и исправна. Имеется:   1. Договор № 08-08-16/ОС-ПС-ОП на техническое обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре от 08.08.2016 г. с ООО «Монтажное предприятие «Медиком». 2. Акт о приемке установки в эксплуатацию ремонтно-восстановительных работ по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией от 18.03.2017 г. ООО «МП «Медиком» 3. Ведется журнал учета регламентных и ремонтных работ охранно-пожарной, тревожной сигнализации и инструктажей по эксплуатации охранно-пожарной, тревожной сигнализации на объекте 4. Акт проверки работоспособности систем безопасности (охранной, пожарной, тревожной сигнализации, оповещения о пожаре) от 01.06.2018 г. 5. Акт сдачи-приемки выполненных работ по ТО системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией от 01.06.2018г. |
| Автоматическое дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны | Автоматическое дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраныимеется и исправно. Имеется:   1. Договор № 126-16/М на монтаж оборудования для вывода сигнала «ПОЖАР» на пульт в пожарную часть от 12.10.2016 г. с ООО «ОКО-МК» 2. Акт ввода в эксплуатацию технических средств автоматической передачи извещений о срабатывании или неисправности системы противопожарной защиты в территориальное подразделение противопожарной службы от 14.10.2016 г.   ООО «ОКО-МК»   1. Договор № 51389/С на оказание услуг по технической поддержке, круглосуточному контролю и поддержанию работоспособности для дублирования сигналов «Пожар» на ПЦН ПЧ (ОО ПАК ОКО) от 01.01.2018 г. с ООО «ОКО-Охрана» |
| Эвакуационные пути, эвакуационные и аварийные выходы | Эвакуационные пути и эвакуационные выходы имеются и соответствуют требованиям пожарной безопасности:   1. Количество эвакуационных выходов: со 2-го этажа -2, с 1-го этажа -4.   Расположены рассредоточено.   1. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, фойе и лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. 2. Двери на эвакуационных путях открываются по ходу эвакуации 3. В дверях на путях эвакуации, ведущих в общие коридоры, предусмотрено устройство для самозакрывания. 4. Высота и ширина эвакуационных путей и выходов соответствует СНиП 21-01-97\* п. 6.16, п. 6.29, СНиП 2.08.02-89\* п.1.96. 5. Отделка эвакуационных путей соответствует СНиП 21-01-97\* п. 6.25. 6. В наличии на каждом этаже плана и знаков эвакуации. |

