Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

61

ДП  13.02.02  01  08  15  ПЗ

Приложение А

(обязательное)

Исходные данные

| Наименование ЭП | Кол-во ЭП в штук | Мощность одного ЭП кВт |
| --- | --- | --- |
| 1 Токарный станок | 8 | 25 |
| 2 Строгальные станки | 14 | 15 |
| 3 Пила циркулярная | 2 | 20 |
| 4 Спецстанок | 1 | 20 |
| 5 Долбёжные станки | 4 | 18 |
| 6 Вентиляторы | 2 | 12 |

Примечание

1  Размеры помещения 124x48 м.

2  Высота 12 м.

3  Температура окр. среды 20 С.